FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC……………………………………………………

| Nr.crt | DENUMIRE LUCRARI |  |  |  | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR | PRET TOTAL | Din care |  | Durata de realizare ( zile calendaristice) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRAC -TANT |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| A | SERVICII DE ÎNTRETINERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii CTE Bucuresti SUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verificarea parametrilor functionali ai traductoarelor si ai calculatoarelor de debit la: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Apa bruta Cernica 1, Cernica 2 |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Apa bruta Dragomiresti 1, Dragomiresti 2 |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Verificarea sistemelor de transmisie date de la punctele de masurare interne la camera dispecer si la calculatorul SPOT (Advantech) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Apa bruta Dragomiresti 1, Dragomiresti 2 |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Depanare soft |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Verificare si aducerea la punctul de "0" (zero) a traductoarelor, cu intretinere curatare de impuritati circuite de impuls, orificii diafragma (dupa operatiunile de aerisiri/purjari oale si cofret masura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Apa bruta Cernica 1, Cernica 2 |  |  |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Apa bruta Dragomiresti 1, Dragomiresti 2 |  |  |  | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| B | SERVICII DE REPARATIE ACCIDENTALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Înlocuire traductor multivariabil de presiune, tip EJX 110A YOKOGAWA sau echivalent |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Înlocuire adaptor de temperatura, tip YTA 70 YOKOGAWA sau echivalent |  |  |  | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Înlocuire interfata cu afisor si tastatura calculator ROFAR 04 |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Înlocuire sursa de tensiune dubla in comutatie |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Înlocuire imprimanta |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Înlocuire UPS |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Durata de realizare propusa de achizitor se regaseste in caietul de sarcini

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)

| LISTA PIESELOR DE SCHIMB ASIGURATE DE PRESTATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | DENUMIRE MATERIAL/PIESA DE SCHIMB | UM | Cant. | Pret unitar (lei/UM) |  | Pret Total (lei) |  |  |  |
| 1 | Traductor multivariabil de presiune, tip EJX 110A YOKOGAWA sau echivalent | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adaptor de temperatura, tip YTA 70 YOKOGAWA sau echivalent | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Interfata cu afisor si tastatura calculator ROFAR 04 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sursa de tensiune dubla in comutatie | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Imprimanta | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | UPS | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

OPERATOR ECONOMIC

……………………………..				                                                                                    (semnatura autorizata)

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prezentarea ofertei tehnice in care sa fie detaliate toate cerintele din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In lista cu principalele servicii prestate, ofertantul trebuie sa faca dovada incheierii in ultimii trei ani a cel putin un contract la nivelul caruia sa fi prestat servicii similare de intretinere si reparatii la sisteme tranzactionare de masura ,indiferent de natura agentului . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Standarde de asigurare a calitatii, de protectie a mediului si sanatatii / securitatii ocupationale: -prestatorul va face dovada implementarii si certificarii sistemului de management integrat calitate - mediu - securitate si sanatate, valabile, repectiv: - sistemul de management al calitatii - Certificat SR EN ISO 9001/2015 sau echivalent; - sistemul de asigurare a protectiei mediului - Certificat conform SR EN ISO 14001:2015 sau echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantie de buna executie: | Nu se solicita |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1. Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

2. Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3. Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin email: mihaela.radulescu@elcen.ro, sau  le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)