FISA DE OFERTA

- pentru

„Piese de schimb si  consumabile pentru analizatorul de sodiu din CTE Grozavesti”

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE PIESE DE SCHIMB SI CONSUMABILE | UM | Cant | Pret fara TVA (lei) |  | Termen livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |
| 1 | Senzor sodiu –( cod A – 87.720.010 ) SWAN -Elvetia | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Senzor referinta –( cod A – 87.840.100 ) SWAN -Elvetia | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Senzor pH FL – ( cod A- 87.150.100.) SWAN -Elvetia | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Etching kit – ( cod A – 87.729.010 ) SWAN -Elvetia | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Filtru aer – ( cod C – 82.880.010 ) SWAN -Elvetia | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Constant head blok AMI Sodium, cod A-83.595.240-SWAN-Elvetia | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Robinet proba Parker tip HNVS4A3 | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Total lei(fara T.V.A)= |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/ in vigoare sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent, calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificat de calitate,certificate de etalonare etc.ce insotesc produsele catre beneficiar | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Se vor prezenta specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor ,orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai amanuntita a produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 12 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor in interval orar 7-15, in zilele lucratoare ,cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 45 zile calendaristice de la data semnarii contractului/transmiterii comenzii | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucureşti - CTE Bucuresti Grozavesti Splaiul Independentei nr.229,sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin email: marioara.vraciu@elcen.ro,

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)