FISA DE OFERTA

,, Servicii stingatoare de incendiu”

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. crt | TIP STINGATOR | TOTAL GENERAL SERVICII STINGATOARE ELCEN SERVICII STINGATOARE PSI (Buc) |  |  | Pret unitar pe tip de serviciu |  |  |  | Pret total pe tip de serviciu |  |  | TOTAL SERVICII PE TIP DE STINGATOR (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | verificat | incarcat | reparat | verificat | incarcat | reparat |  | verificat | incarcat | reparat |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | G2 | 185 | 14 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | G5 | 416 | 35 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | G10 | 47 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | G21 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | P3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P6 | 668 | 55 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P9 | 170 | 30 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P50 | 86 | 13 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | P100 | 35 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SM 6 | 456 | 34 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SM 9 | 449 | 44 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SM 50 | 65 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SM 100 | 10 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL SERVICII |  | 2593 | 246 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Oferta tehnică va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciul solicitat se va presta respectand cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Prestatorul servicilor va detine autorizatie ISCIR–pentru activitatea de umplere ,reparare,verificare tehnica periodica,scoaterea din uz si casare a recipientilor /buteliilor de gaze comprimate tip stingatoare de incendiu . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Prestatorul servicilor va detine documente care sa ateste Certificarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001/2015,emise de un organism acreditat. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Garantia tehnica: - minim 12 de luni pentru piese schimb si incarcatura. - serviciil prestate minim 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm -365 de zile calendaristice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare – conform capitol XIII din caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE BUCUREŞTI SUD - str.Releului nr.2, Sector 3, Bucureşti; - CTE BUCUREŞTI VEST - B-dul Timişoara nr.106, Sector 6, Bucureşti; - CTE PROGRESU - str.Pogoanelor nr.4, Sector 4, Bucureşti; - CTE GROZĂVEŞTI - Splaiul Independenţei nr.229, Sector 6, Bucureşti. - Sediul ELCEN - Splaiul Independenţei nr.227, Sector 6, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ………………………………………………                                                                 OPERATOR ECONOMIC

………………………………

(semnatura autorizata)