FISA DE OFERTA

Traductoare de presiune diferentiala cu indicatie locala

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TRADUCTOR DE PRESIUNE DIFERENTIALA CU INDICATOR LOCAL, Tip : AT36 ID 100 A.2.T.B1.(0-2500 ; 0-100 t/h) - indicarea presiunii diferentiale a debitului si integrarea debitului - pentru lichide corosive - transmiterea la distanta a impulsurilor de contorizare - tipul scarii : presiune diferentiala =liniara ; debit = patratica - interval de masura presiune diferentiala : 0 ÷ 2500 mmH2O - interval de masura debit : 0 ÷ 100 t/h cu mecanism integrator debit | Buc | 6 |  |  |  |  |
| 2 | TRADUCTOR DE PRESIUNE DIFERENTIALA CU INDICATOR LOCAL, Tip : AT36 ID 100 A.2.T.B1.(0-2500 ; 0-75 t/h) - indicarea presiunii diferentiale a debitului si integrarea debitului - pentru lichide corosive - transmiterea la distanta a impulsurilor de contorizare - tipul scarii : presiune diferentiala =liniara ; debit = patratica - interval de masura presiune diferentiala : 0 ÷ 2500 mmH2O - interval de masura debit : 0 ÷ 75 t/h cu mecanism integrator debit | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | TRADUCTOR DE PRESIUNE DIFERENTIALA CU INDICATOR LOCAL, Tip : AT36 ID 100 A.2.T.B1.(0-1260 ; 0-120 t/h) - indicarea presiunii diferentiale a debitului si integrarea debitului - pentru lichide corosive - transmiterea la distanta a impulsurilor de contorizare - tipul scarii : presiune diferentiala =liniara ; debit = patratica - interval de masura presiune diferentiala : 0 ÷ 1260 mmH2O - interval de masura debit : 0 ÷ 120 t/h - cu mecanism integrator debit | Buc | 1 |  |  |  |  |

| 4 | TRADUCTOR DE PRESIUNE DIFERENTIALA CU INDICATOR LOCAL, Tip : AT36 ID 100 A.2.T.B1.(0-5000 ; 0-80 t/h) - indicarea presiunii diferentiale a debitului si integrarea debitului - pentru lichide corosive - transmiterea la distanta a impulsurilor de contorizare - tipul scarii : presiune diferentiala =liniara ; debit = patratica - interval de masura presiune diferentiala : 0 ÷ 5000 mmH2O - interval de masura debit : 0 ÷ 80 t/h cu mecanism integrator debit | Buc | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | TRADUCTOR DE PRESIUNE DIFERENTIALA CU INDICATOR LOCAL, Tip : AT36 ID 100 A.2.T.B1.(0-3500 ; 0-200 t/h) - indicarea presiunii diferentiale a debitului si integrarea debitului - pentru lichide corosive - transmiterea la distanta a impulsurilor de contorizare - tipul scarii : presiune diferentiala =liniara ; debit = patratica - interval de masura presiune diferentiala : 0 ÷ 3500 mmH2O - interval de masura debit : 0 ÷ 200 t/h - cu mecanism integrator debit | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | TRADUCTOR DE PRESIUNE DIFERENTIALA CU INDICATOR LOCAL, Tip : AT36 ID 100 A.2.T.B1.(0-3000 ; 0-100 t/h) - indicarea presiunii diferentiale a debitului si integrarea debitului - pentru lichide corosive - transmiterea la distanta a impulsurilor de contorizare - tipul scarii : presiune diferentiala =liniara ; debit = patratica - interval de masura presiune diferentiala : 0 ÷ 3000 mmH2O - interval de masura debit : 0 ÷ 100 t/h cu mecanism integrator debit | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | TRADUCTOR DE PRESIUNE DIFERENTIALA CU INDICATOR LOCAL, Tip : AT36 ID 100 A.2.T.B1.(0-6000 ; 0-100 t/h) - indicarea presiunii diferentiale a debitului si integrarea debitului - pentru lichide corosive - transmiterea la distanta a impulsurilor de contorizare - tipul scarii : presiune diferentiala =liniara ; debit = patratica - interval de masura presiune diferentiala : 0 ÷ 6000 mmH2O - interval de masura debit : 0 ÷ 100 t/h cu mecanism integrator debit | Buc | 4 |  |  |  |  |
| 8 | TRADUCTOR DE PRESIUNE DIFERENTIALA CU INDICATOR LOCAL, Tip : AT36 ID 100 A.2.T.B1.(0-4000 ; 0-80 t/h) - indicarea presiunii diferentiale a debitului si integrarea debitului - pentru lichide corosive - transmiterea la distanta a impulsurilor de contorizare - tipul scarii : presiune diferentiala =liniara ; debit = patratica - interval de masura presiune diferentiala : 0 ÷ 4000 mmH2O - interval de masura debit : 0 ÷ 80 t/h cu mecanism integrator debit | Buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Se va prezenta propunerea tehnica insotita de specificatia tehnica ale produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: 12 de luni de la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:5% | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 50 de zile calendaristice de la perfectarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa livrare: CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)