- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

„ Verificare metrologica cu emitere de  certificat de calibrare a rezervoarelor de ulei din CTE Bucuresti Vest”

- DENUMIRE PRESTATOR ....……………………………..................…………………............................

| NR. CRT. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | TERMEN PRESTARE (**) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  | CONTRACTANT GENERAL | SUB-CONTRACTANT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 8 |  |  |
| 1 | Verificare metrologica rezervor de ulei R3,cu emitere de certificat de calibrare si montare placute de identificare a calibrarii - rezervor cilindric, vertical, suprateran cu capacitatea de 33,51 m3 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Utilitati necesare |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Verificare metrologica rezervor de ulei R6,cu emitere de certificat de calibrare si montare placute de identificare a calibrarii - rezervor cilindric, vertical, suprateran cu capacitatea de 44,47 m3 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Utilitati necesare |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA :

1. Prestatorul este direct raspunzator de modul in care negociaza preturile cu subfurnizorii sai sau in cazul in care trebuie sa subcontracteze o parte din servicii.

2. Prestatorii invitati sa participe la procedura de achizitie isi vor intocmi oferta in baza prezentului caiet de sarcini si a precizarilor facute de Electrocentrale Bucuresti S.A. in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

3. Anexa nr.1 face parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2 .Propunerea tehnica: Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. - In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 . - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie. - In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.In oferta tehnica prestatorul va face dovada: - autorizarii laboratorului si a personalului in vederea efectuarii de verificari metrologice la mijloacele de masurare supuse controlului metrologic legal care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, in conformitate cu OG20/1992 cu completarile si modificarile ulterioare. Se solicita documente in termen de valabilitate. - Serviciile trebuie sa fie prestate in conformitate cu Normele de metrologie legala specifice verificarii metrologice a rezervoarelor, in vigoare la data prestatiei, precum si cu procedurile specifice de management al calitătii, prevazute in manualul calitatii propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Pe perioada derularii contractului prestatorul are urmatoarele obligatii: - Efectuarea verificarii metrologice a rezervoarelor mentionate in anexa , cu emitere de certificate de calibrare, in conformitate cu legislatia specifica domeniului de metrologie legala si cu prevederile Normelor de metrologie legala si/sau Normelor de metrologie legala CEE specifice verificarii metrologice a rezervoarelor . - Emiterea documentelor aferente lucrarilor efectuate: Buletine de verificare metrologica si certificate de calibrare. - Aplicarea marcajelor metrologice de verificare pe mijloacele de masurare verificate si declarate «ADMISE », sigilarea acestora, montare placute de identificare a calibrarii . Cantitatile de servicii aferente tipurilor de rezervoare care fac obiectul caietului de sarcini sunt prezentate in anexa. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Receptia serviciilor: - Receptia serviciilor de verificare metrologica a rezervoarelor, cu emitere de certificat de calibrare, care sunt prestate la fata locului, se va face la beneficiar de catre responsabilii cu metrologia din CTE - uri, care intra in posesia Buletinului de verificare metrologica si a certificatului de calibrare, bazei de calcul /situatie de lucrari/ deviz, dupa caz. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ##### VALABILITATEA VERIFICARII METROLOGICE A REZERVOARELOR: Intervalele dintre doua verificari metrologice sunt intervalele maxime admise in Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse obligatoriu controlului metrologic legal, LO-2012, aprobata prin Ordinul BRML nr. 148/2012. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| DURATA SI PERIOADA DE EXECUTIE Conform reglementarilor legale in vigoare privind verificarile metrologice ce se vor executa pe o perioada de un an de la incheierea contractului pentru mijloacele de masurare specificate in Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :      ……………………………………………………………………………………….....................................

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)