- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

,, SCHIMBATOR DE CALDURA CORP ADMINISTRATIV DIN CTE SUD,,

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | ## Schimbător de căldură P= min 1000kW Temperatură intrare 100°C primar şi 10°C secundar Temperatură ieşire 40°C primar şi 60°C secundar | buc | 1 |  |  |  |  |

- (*)    Transportul şi contravaloarea ambalajelor vor fi incluse în preţ.

- (**)   Termen livrare solicitat de achizitor: 30 zile de la data perfectarii contractului

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea in totalitate a cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1. a caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Se vor prezenta fişele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, desene ( sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc.) orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. In cazul în care oferta prezintă produse echivalente sau care nu respectă identic cerinţele din documentaţie se va proceda dupa cum urmează: - ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, fişele tehnice ale produselor ofertate cu descrierea cât mai amănunţită a acestora. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantie de buna executie Cuantum garanţie: 10% din val.contractului fara TVA Mod de constituire:  prin virament bancar in contul beneficiarului • instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor  depunere la casieria achizitorului, in numerar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit beneficiar CTE SUD | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - conform caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : Ambalarea şi conservarea produselor livrate se face în aşa fel încît acestea să-şi păstreze caracteristicile calitative pe toată perioada de garanţie dacă nu au fost introduse la montaj. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ………………………………………………………………………………………...................................................

- FURNIZOR

- …..…………..

- (semnătura autorizată)