| FISA DE OFERTA Etalonare etaloane de laborator si dispozitive auxiliare utilizate in activitatea de metrologie pentru verificari interne DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC ………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. LOT. |  | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Din care |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |
| LOT 1 - Etalonare calibratoare de presiune si modulele aferente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calibrator de presiune tip: BETA GAUGE II cu modul pentru masurarea curentului si tensiunii;Domeniu: (25÷150)mA c.c; (2,5÷25) V c.c;Clasa: 0,01 |  | buc | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷1) bar; clasa: 0,025 |  | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (-1÷2,1) bar; clasa: 0,025 |  | buc | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷2,1) bar; clasa: 0,025 |  | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷7) bar; clasa: 0,025 |  | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷21) bar; clasa: 0,025 |  | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷70) bar; clasa: 0,025 |  | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷100) bar; clasa: 0,025 |  | buc | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Senzor extern pentru calibrator de presiune tip BETA GAUGE II, dom: (0÷350) bar; clasa: 0,025 |  | buc | 3 |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 2 - Etalonare manometre |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manometru cu element elastic,dom; 0÷1 bar;cl. 0,6 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Manometru cu element elastic,dom; 0÷1,6 bar;cl. 0,6 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Manometru cu element elastic,dom; 0÷2,5 bar; cl.0,6 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷4 bar; cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷6 bar;cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Manometru cu element elastic, dom. 0÷10 bar; cl.0,6 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷16 bar; cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷25 bar; cl.0,6 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷40 bar;cl.0,6 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷60 bar; cl.0,6 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷100 bar;cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷160 bar;cl.0,6 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷250 bar; cl.0,6 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷400 bar;cl.0,6 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Manometru cu element elastic, dom; 0÷600 bar; cl.0,6 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Manometru electronic tip DPI 104, dom; 0÷700 bar; cl.0,05 | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 - Etalonare manometre cu piston si greutati |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Manometru cu piston si greutati tip MPG 6, dom. (1÷60) bar, clasa 0,1 /0÷500kgf/cm2 | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 - Etalonare calibratoare de temperatura |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calibrator de temperatura tip MICROCAL 200+; in-aut, Pt 100,w=1,385, w=1,391 si w=1,39283 ptr TTR HART 5614; Termocuplu tip K(0÷1200°C); tip j (0÷600°C); 0÷200mV; 0÷2000mV; 0÷500Ώ | buc | 3 |  |  |  |  |
| 2 | SIMULATOR DE TERMOCUPLURI, Tip ST-10 (-200÷1100)°C ,INMB | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT 5 - Etalonare mijloace de masurare din domeniul electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampermetru de c.a+c.c tip D61, dom.(0.5÷1)A, (5÷10) A, clasa:0,2 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Voltmetru de c.a, tip D 61,dom. (0÷150)V, cls.0,2 / dom(0÷450)V, cls. 0,2/0÷600V | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Voltmetru/milivoltmetru de c.c tip C4, dom. (0÷600V / 75mV) , cls.0,2 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wattmetru tip EL 20,cls.0,2; dom.0÷2,5 A; 0÷5 A; 0÷75; 150; 300; 450V; METRA tip PSLL, cls.0,2; 5 A, 0÷150V | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6 - Etalonare multimetre digitale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Multimetru digital, tip KEITHLEY; HEWLET PACKARD HP34401,dom.ca. 0÷100mV, 0÷1V,0÷10V, 0÷100V, 0÷750V, 0÷1A; 3A ; dom.c.c. 0÷100mV, 0÷1V, 0÷10V, 0÷100V,0÷1000V,0÷10mA, 0÷100mA, 0÷1A; 0-3 A ; 0÷100Ώ, 0÷1KΏ, 0÷10KΏ, 0÷100KΏ,0÷1MΏ,0÷10MΏ, 0÷100MΏ | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7 - Etalonare calibratoare cu functii multiple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calibrator cu functii multiple tip C÷101, dom.cc. 0÷100mV, 0÷1V, 0÷100V, 0÷1000V; 0÷100mA, 0÷1A, 0÷10A; dom. c.a functie de generare a tensiunii si curentului: 0÷100V, 0÷1000V, 0÷1A,0÷10A;(50 Hz). | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Calibrator de presiune - Multimetru digital , tip: HEISE PTE1; Domeniu: (0÷50)mA c.c; (0÷30) V c.c; Clasa: 0,01 | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Modul cu senzor extern HEISE PTE 1, (-1÷2)bar,cl.0,025 | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Modul cu senzor extern HEISE PTE 1, ( 0÷25)bar,cl.0,025 | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Modul cu senzor extern HEISE PTE1, (0÷100)bar,cl.0,025 | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Modul cu senzor extern HEISE PTE1, (0÷400)bar,cl.0,025 | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Modul cu senzor extern HEISE PTE1, (0÷700)bar,cl.0,025 | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |

| 8 | Calibrator multifunctional de proces ,portabil cu functii de diagnoza bucle de masura AMC, tip DRUCK DPI 620 ,dom:in-aut, termorezistenta Pt 100 , w=1,385, w=1,391 , Cu 50 , Cu 53, Termocuplu tip K(0÷600°C); tip J (0÷600°C); 0÷1000mVcc,ca; 0÷30Vcc; 0÷4000Ώ; 0-50mAcc;0-5000Hz | buc | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Sistem de calibrare presiune,compus din pompa de presiune pneumatica si modul de presiune, dom : -1 - 35 bar | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 8 - Etalonare barometre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Barometru aneroid dom.( 80÷106 ) KPa | buc | 4 |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 9 - Etalonare termohigrometre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Termohigrometru TESTO;0÷50˚C;10÷90%RH; tip 3060-CHINA | buc | 4 |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 10 - Etalonare mijloace de masurare din domeniul lungimi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Micrometru interior, dom. 30÷35 mm; val. div. 0,01mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Micrometru interior, dom. 35÷40 mm; val. div. 0,01mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Micrometru interior, dom. 40÷50 mm; val. div. 0,01mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Micrometru interior, dom. 50÷75 mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Micrometru interior, dom 100 - 200m, set cu 4 segmente | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Micrometru interior, dom 200 - 300m, set cu 4 segmente | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Micrometru interior, dom 400 -500m, set cu 4 segmente | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Micrometru interior tip vergea, dom.50÷400 mm; val. div. 0,01mm; set cu 5 segmente | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Subler exterior 0÷800mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Subler exterior 0÷1000mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 10 |  |  |  |  |  |  |  |

| LOT11- Etalonare termometre |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometru cu Hg 0÷50°C; 50÷100°C; 100÷150°C; cu valoarea diviziunii 0,1 | buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT12- Etalonare cronometre: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cronometru digital; dom (0÷9,59)min; cls. 0,1sec tip Onest, ICMENERG | buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LOTURI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 LEI FARA TVA |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract 365 de zile | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : cu OP la 60 zile calendaristice de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare este de maxim 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)