FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Montare, demontare schela metalica tubulara | mp | 85 |  |  |  |  |
| 2 | Curatare suprafata exterioara conducte si vase cu peria de sarma | mp | 894 |  |  |  |  |
| 3 | Grunduire conducte in zonele curatate pana la suprafata metalica, circa 10% din suprafata - in doua straturi, cu grund epoxidic | mp | 90 |  |  |  |  |
| 4 | Aplicare protectie anticoroziva tip epoxidic, in doua straturi | mp | 894 |  |  |  |  |
|  | TOTAL general (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

ANEXA NR. 2 – NOMENCLATOR DE MATERIALE DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | Cantitate Totala | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Grund epoxidic tip Alorex SA sau echivalent pt.o suprafata de | mp | 90 |  |  |
| 2 | Vopsea epoxidica tip Alorex VD sau echivalent pt. o suprafata de |  |  |  |  |
| 2.1 | albastru RAL 5005 | mp | 7 |  |  |
| 2.2 | violet RAL 4008 | mp | 621 |  |  |
| 2.3 | verde RAL 6037 | mp | 235 |  |  |
| 2.4 | maro RAL 8002 | mp | 31 |  |  |
| 3 | Diluant pentru vopsea epoxidica necesara unei suprafete de | mp | 894 |  |  |
| 4 | Diluant pentru grund epoxidic necesar unei suprafete de | mp | 90 |  |  |
|  | TOTAL GENERAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectând cerintele caietului de sarcini. 3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 siasigurarea materialelor necesare. - In cazul utilizarii unor alte tipuri de protectii , prestatorul va prezenta fisa tehnica a produselor in vederea aprobarii acestora de catre achizitor. - In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 7. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 60 zile calendaristice de la data predarii frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Bucuresti SUD - str. Releului nr.2, Sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………….  . …..

(semnătura autorizată)