FISA DE OFERTA

- pentru

,,Intrerupatoare si contactoare electrice de joasa tensiune’’

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. Crt | PRODUS SOLICITAT | buc | Pret unitar | Pret total | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contactor 16 A, 3P, bobina 220Vc.a., - Contacte auxiliare: 2ND + 2NI; | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Contactor 25 A, 3P, bobina 220Vc.a., - Contacte auxiliare 2ND + 2NI; | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Contactor 32 A, 3P, bobina 220Vc.a., - Contacte auxiliare 2ND + 2NI; | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Contactor 40 A, 3P, bobina 220Vc.a., - Contacte auxiliare 2ND + 2NI; | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Contactor 125 A, 3P, bobina 220Vc.a., - Contacte auxiliare 2ND + 2NI; | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Intrerupator tripolar tip USOL 125A cu motor de armare Specificatii tehnice: - tensiune comanda motor armare 220V c.a.; - Contacte auxiliare: 3ND + 3NI ; - reglaj protectie suprasarcina (Ir/nxIn) 0,5 – 1; - reglaj protectie la scurtcircuit (Ii/nxIn) 2 – 14; | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Intrerupator tripolar tip USOL 200A cu motor de armare Specificatii tehnice: - tensiune comanda motor armare 220V c.a.; - Contacte auxiliare 3ND + 3NI ; - reglaj protectie suprasarcina (Ir/nxIn) 0,5 – 1; - reglaj protectie la scurtcircuit (Ii/nxIn) 2 – 14; | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Intrerupator automat tripolar tip USOL 500A cu motor de armare Specificatii tehnice: - tensiune comanda motor armare 220V c.a.; - Contacte auxiliare 3ND + 3NI ; - reglaj protectie suprasarcina (Ir/nxIn) 0,5 – 1; - reglaj protectie la scurtcircuit (Ii/nxIn) 2 – 14; | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Intrerupator automat tip PKZM 0 - 6,3; | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Intrerupator automat tip PKZM 0 - 10; | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Intrerupator automat tip PKZM 0 – 12; | 8 |  |  |  |  |
| 12 | Intrerupator automat tip PKZM 0 – 16; | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Intrerupator automat tip PKZM 0 – 20; | 8 |  |  |  |  |
| 14 | Intrerupator automat tip PKZM 0 – 25; | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA)= |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Garantia tehnica:minim 12 luni de la punerea in functiune (montaj | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Ofertantul va prezenta dovezi care să ateste că produsele ce fac obiectul caietului de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2008 sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)