FIŞA DE OFERTĂ

Pentru

“LN 3 – Cladire sala cazan nr.1 + Cladire statie gaze  – Refacere hidroizolatii  din CTE Grozavesti”

DENUMIRE EXECUTANT…………………………………………………………

ANEXA 1- Nomenclator de lucrari

| Nr. | DENUMIREA LUCRARII | UM | Cantitate | Preţ fără TVA ( LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | CLADIRE SALA CAZAN NR.1 NR.INV. 10001 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Desfacere sorturi din tabla zincata la atic | ml | 112 |  |  |  |  |
| 2 | ## Desfacere hidroizolatie deteriorate orizontal 210 mp + vertical 72 mp | mp | 282 |  |  |  |  |
| 3 | ## Desfacere sapa deteriorata | mp | 210 |  |  |  |  |
| 4 | ## Turnare sapa in grosime de 2 cm cu panta | mp | 210 |  |  |  |  |
| 5 | ## Curatare perete vertical atic | mp | 72 |  |  |  |  |
| 6 | ## Tencuieli exterioare atic in grosime de 2cm | mp | 72 |  |  |  |  |
| 7 | ## Desfacere si inlocuire guri scurgere din PVC | buc | 6 |  |  |  |  |
| 8 | ## Amorsare suprafete acoperis inclusiv atic in plan orizontal 282 + ( 0,5 x 70 +0,5 x 10 x 2) = 282 + 45 mp | mp | 327 |  |  |  |  |
| 9 | ## Refacere hidroizolatie cu membrane bituminoasa cu 1 strat de 3 mm fara ardezie | mp | 327 |  |  |  |  |
| 10 | ## Refacere hidroizolatie cu membrane bituminoasa cu 1 strat de 4 mm cu ardezie | mp | 327 |  |  |  |  |
| 11 | ## Refacere sorturi din table zincata de 0,5 mm la atic ( latime 60 cm ) | ml | 112 |  |  |  |  |
| 12 | ## Taiat teava fonta existenta Dn125 | ml | 40 |  |  |  |  |
| 13 | ## Inlocuit teava scurgere cu teava de Ø 125 mm cu PVC | ml | 40 |  |  |  |  |
| 14 | ## Inlocuire coturi Ø 125 mm din PVC | buc | 4 |  |  |  |  |
| 15 | ## Inlocuire teava Ø 200 mm din PVC | ml | 100 |  |  |  |  |
| 16 | ## Inlocuire coturi Ø 200 mm din PVC | buc | 2 |  |  |  |  |
| 17 | ## Montare si demontare schela metalica tubulara | mp | 2100 |  |  |  |  |
| 18 | ## Evacuare moloz la locul de depozitare din CTE la 200 m | to | 0,2 |  |  |  |  |
| 19 | ## Evacuare si predare la magazie deseu fier | to | 0,3 |  |  |  |  |
| II | ## CLADIRE STATIE GAZE NR.INV. 10014 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Desfacere hidroizolatie deteriorata | mp | 50 |  |  |  |  |
| 2 | ## Remediere strat suport sapa in grosime de 2cm | mp | 13 |  |  |  |  |
| 3 | ## Demontare jgheaburi deteriorate | ml | 20 |  |  |  |  |
| 4 | ## Demontare burlane deteriorate | ml | 8 |  |  |  |  |
| 5 | ## Reparatii tencuieli exterioare in 2 straturi de cite 1 cm | mp | 2 |  |  |  |  |
| 6 | ## Demontare sorturi din table deteriorate cu latimea de 20 cm | ml | 48 |  |  |  |  |
| 7 | ## Amorsarea suprafetei in vederea refacerii hidroizolatiei | mp | 50 |  |  |  |  |
| 8 | ## Refacere hidroizolatie cu membrane bituminoasa cu 1strat de 3mm fara ardezie | mp | 50 |  |  |  |  |
| 9 | ## Refacere hidroizolatie cu membrane bituminoasa cu 1 strat de 4 mm cu ardezie | mp | 50 |  |  |  |  |
| 10 | ## Montare sorturi din table zincata de 5 mm - l= 20 cm | ml | 48 |  |  |  |  |
| 11 | ## Montare jgheaburi semirotunde cu diametrul de 20 cm din table zincata de 0,5 mm | ml | 20 |  |  |  |  |
| 12 | ## Montare burlane cu diametrul de 20 cm din table zincata de 0,5 m | ml | 8 |  |  |  |  |
| 13 | ## Montare coturi pentru burlane ,din table zincata de 0,5 mm | buc | 8 |  |  |  |  |
| 14 | ## Incarcarea si transportul deseului la locul de depozitare in CTE 100 m | to | 0,1 |  |  |  |  |
| 15 | ## Incarcarea si transportul deseului din fier, cu proces verbal de predare primire cu sectia beneficiara | to | 0,05 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

- La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in caietul  de sarcini

- Executantul este direct raspunzator de modul in care negociaza preturile cu subfurnizorii sai de materiale si de normele de consum pe care le foloseste la intocmirea

calculatiei de pret

3) Pe toata durata contractului Centrala Termoelectrica Grozavesti asigura executantului in limita posibilitatilor, contra cost utilitatile necesare ( energie electrica, energie termica, apa industriala, etc).

4) Consumul de utilitati va fi facturat lunar, pe baza de proces verbal incheiat intre executant si  Sectia Termomecanica , din cadrul Centralei Termoelectrice Grozavesti, avand si viza BTMIUTI din centrala. Procesele verbale de consum se vor incheia pana la data de 05 a fiecarei luni pentru luna anterioara.

5) Pentru organizarea de santier, beneficiarul poate incheia cu executantul conventii de utilizare fara plata a unor terenuri si/sau spatii apartinand achizitorului. Executantul isi va amenaja si marca organizarea de santier pe amplasamentul convenit cu beneficiarul . Necesarul de teren aferent organizarii de santier va fi specificat in oferta si va face obiectul contractului.

ANEXA NR. 2 –

LISTA MATERIALELOR

DE BAZĂ PUSE LA DISPOZIŢIE DE EXECUTANT

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI TATE | PREŢ ( LEI fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | CLADIRE SALA CAZAN NR.1 |  |  |  |  |
| 1 | Tabla zincata de 0,5 mm pentru sorturi cu latime 60cm si L=112 ml | mp | 67,2 |  |  |
| 2 | Sapa in grosime de 2 cm pentru 210 mp | mc | 4,2 |  |  |
| 3 | Mortar tencuieli exterioare atic grosime 2 cm pentru 72 mp | mc | 1,44 |  |  |
| 4 | Guri scurgere cu Ø 125 mm din PVC | buc | 4 |  |  |
| 5 | Amorsa pentru 327 mp | * | * |  |  |
| 6 | Membrana bituminoasa 1 strat de 3 mm fara ardezie | mp | 327 |  |  |
| 7 | Membrana bituminoasa 1 strat de 4 mm cu ardezie | mp | 327 |  |  |
| 8 | Teava PVC Ø 125 mm | ml | 40 |  |  |
| 9 | Coturi PVC Ø 125 mm | buc | 4 |  |  |
| 10 | Teva PVC Ø 200 mm | ml | 100 |  |  |
| 11 | Coturi PVC Ø 200 mm | buc | 2 |  |  |
| 12 | Guri scurgere Ø 200mm din PVC | buc | 2 |  |  |
| II | CLADIRE STATIE GAZE |  |  |  |  |
| 1 | Membrana bituminoasa 1 strat de 3 mm fara ardezie | mp | 50 |  |  |
| 2 | Membrana bituminoasa 1 strat de 4 mm cu ardezie | mp | 50 |  |  |
| 3 | Amorsa pentru 50 mp | * | * |  |  |
| 4 | Sapa de egalizare pentru stat suport 2 cm -13 mp | mc | 0,26 |  |  |
| 5 | Mortar pentru tencuiala exterioara 2 cm pentru 2 mp | mc | 0,04 |  |  |
| 6 | Sorturi din tabla zincata de 0,5 mm cu l = 20cm L =48m | mp | 9,6 |  |  |
| 7 | Jgheaburi semirotunde din tabla zincata de 0,5 mm cu diametrul de 20 cm L = 20 m | ml | 20 |  |  |
| 8 | Burlane rotunde din tabla zincata de 0,5 mm cu diametrul de 20 cm L = 8 m | ml | 8 |  |  |
| 9 | Coturi din tabla zincata de 0,5 mm pentru burlane | buc | 8 |  |  |
| total valoare lei fara tva |  |  |  |  |  |

NOTA:Toate materialele marunte vor fi asigurate in totalitate de executant;

- Cantitatile de amorsa pt hidroizolatie ce necesita a fi utilizata in cadrul lucrarii se calculeaza functie de consumurile impuse  de producatorul materialelor  utilizate si se vor  completa col 2 si 3

Materialele nu contin adaosurile tehnologice

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică: -Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. - ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2.; - se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. - se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. - In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate : SREN ISO 9001, editia in vigoare. Lucrările trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate,tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile proiectantului, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calităţii, prevăzute în manualul de calitate propriu. Să supună spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), înaintea semnării contractului, răspunzând apoi de realizarea acestuia şi va înştiinţa achizitorul asupra eventualelor neconformităţi. Planul calităţii trebuie să conţină şi cerinţe specifice privind aspectele de mediu şi de securitate şi sănătate în muncă (ex. managementul deşeurilor, măsuri pentru prevenirea accidentelor ecologice şi pentru readucerea zonei de lucru la starea iniţială, riscurile generate de activităţile proprii; măsuri de prevenire în scopul evitării accidentelor care pot afecta personalul şi instalaţiile atât ale beneficiarului cât şi ale executantului, etc, după caz). Să asigure numai personal calificat şi autorizat pentru execuţia lucrărilor, inclusiv la probele de punere în funcţiune şi la intervenţiile făcute în perioada de garanţie. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica Perioada de garanţie tehnică este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor, întocmit conform Instrucţiunilor PE 027/97, privind recepţia lucrărilor de revizii tehnice, reparaţii curente şi de reparaţii capitale din centralele electrice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: Contractantul va finaliza executia lucrarilor in 60 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie Cuantum garanţie:10% din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar |
| RECEPTIA LUCRARILOR DE REPARATII Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor (pe faze de executie); - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………………….

(semnătura autorizată)