- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Robinete de inchidere cu ventil Dn 4 mm Pn 400 bar

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………...................................................………………

| NR. CRT. | DENUMIRE SERVICIU | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1 | Robinete de inchidere cu ventil Dn 4 mm ; PN 400 bar; Tn 250 ⁰C Actionare manuala; racord instalare – filete la exterior de ½” ; material - 1.0460 din grupa de materiale 3EO | buc | 6 |  |  |
|  | Total ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Perioada de garantie tehnica solicitata este de minim 18 luni de la punerea in functiune (montaj), dar nu mai mult de 36 luni de la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Termen de livrare ( 35 zile calendaristice) | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozite beneficiar : - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor model comanda ( OP la 60 zile de la receptionarea produselor si inregistrarea facturii la sediul achiztorului) | Acceptat □ Neacceptat □ |

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….

(semnătura autorizată)