FISA DE OFERTA

Teava si coturi pentru  CTE PROGRESU si CTE SUD

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Teava Ø 42,4 x 3,6mm, material P265 GH TC1 | Ml | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Teava Ø 88,9 x 6,3mm, material P265 GH TC1 | Ml | 18 |  |  |  |  |
| 3 | Cot ø 88,9 x 6,3 mm P265 GH TC1, 90o | Buc | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Cot ø 33,7 x 6,3 mm P265 GH TC1, 90o | Buc | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Cot ø 42,4x 3,6 mm P265 GH TC1, 90o | Buc | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Cot ø 42,4x 3,6 mm P265 GH TC1, 45o | Buc | 4 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se va prezenta propunerea tehnica insotita de specificatia tehnica ale produsului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Garantia tehnica: 12 de luni de la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : comanda | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : plata cu OP la 30 de zile de la livrare a produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 7 zile calendaristice de la transmiterea comenzii catre furnizor.. | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa livrare: CTE SUD: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti CTE PROGRESU - str.Pogoanelor nr.4, Sector 4, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)