FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII |  | UM | CANTI TATE |  | PRET ( LEI ) |  |  | Din care |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL | Contractant general |  | Subcontra ctant |
| 0. | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
|  |  | Spargere sapa de ciment | mc | 0.072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranport moloz prin purtare directa pe distanta de 25 m (verticala) | t | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranport moloz prin purtare directa pe distanta de 50 m (orizontala) | t | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Forare gauri pentru ancore chimice | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montare ancore chimice | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montare profile metalice prin sudura | kg | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grunduire profile metalice | kg | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montare tabla cutata (3,4mp) | kg | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montare conectori tip Nelson | kg | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Armare planseu | kg | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Turnare beton C20/25 | mc | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranport moloz prin purtare directa pe distanta de 25 m (verticala) | t | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranport moloz prin purtare directa pe distanta de 50 m (orizontala) | t | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 2 : MATERIALE DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ancore chimice SIKA Anchor Fix ( sau similar) | mililitri | 1500 |  |  |
| 2 | Tija filetata M12 gr 8.8 | m | 3 |  |  |
| 3 | Piulite+ saibe pentru suruburi M12 | buc | 24 |  |  |
| 4 | Beton C20/25 | mc | 0.5 |  |  |
| 5 | Otel beton BST500S cl.C | kg | 40 |  |  |
| 6 | Cornier L100X100X10 | kg | 57 |  |  |
| 7 | Profil UNP 140 | kg | 73 |  |  |
| 8 | Grund pt grunduirea 130 kg conf.met. |  |  |  |  |
| 9 | Tabla cutata gr.0,75 mm (3,4 mp) | kg | 26 |  |  |
| 10 | Plasa sudata Ø 8/10 cm STNB | kg | 25 |  |  |
| 11 | Conectori Nelson Ø 16 L=100 mm | buc | 22 |  |  |
|  | Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |

NOTA:  TOATE MATERIALELE MARUNTE VOR FI ASIGURATE DE EXECUTANT

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini. - In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa.2 - In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : 15 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Progresu - str. Pogoanelor nr.1 A, Sector 4. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia pe faze de executie, respectiv la terminarea lucrarilor. - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………….  . …..

(semnătura autorizată)