- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

,,Materiale de etansare de tipul placa, garnituri fasonate din placa, garnituri metaloplastice”

- DENUMIRE FURNIZOR  ......……………………………..................…………………....................

| NR. CRT. | Denumire | UM | CantitateMINIMA/MAXIM/AN |  | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Materiale de etanşare - T=150ºC; p≤30bar; produsul pT în cazul utilizării simultane la parametrii apropiaţi de valorile maxime, pentru funcţionare îndelungată, trebuie să fie 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Placă de etanşare |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Placă de etanşare #0,5 mm | mp | 2,25 | 4,50 |  |  |  |  |
| b | Placă de etanşare #1 mm | mp | 2,25 | 9,00 |  |  |  |  |
| c | Placă de etanşare #1,5 mm | mp | 2,25 | 4,50 |  |  |  |  |
| d | Placă de etanşare #2 mm | mp | 2,25 | 12,50 |  |  |  |  |
| e | Placă de etanşare #2,5 mm | mp | 2,25 | 12,50 |  |  |  |  |
| f | Placă de etanşare #3 mm | mp | 2,25 | 27,00 |  |  |  |  |
| g | Placă de etanşare #4 mm | mp | 2,25 | 9,00 |  |  |  |  |
| h | Placă de etanşare #5 mm | mp | 2,25 | 4,50 |  |  |  |  |
| 1.2 | Garnitură fasonată |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Garnitură fasonată din placă de etanşare #2 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| d | Dext≥610 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Garnitură fasonată din placă de etanşare #3 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 20 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 25 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 30 |  |  |  |  |
| d | Dext≥610 mm | buc | 1 | 25 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Garnitură fasonată din placă de etanşare #4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| d | Dext≥610 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Garnitură fasonată din placă de etanşare #4 mm, conform Anexa nr.2, desen nr.1 | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Materiale de etanşare - grafitate pe ambele feţe - T=250ºC; p≤70bar; produsul pT în cazul utilizării simultane la parametrii apropiaţi de valorile maxime, pentru funcţionare îndelungată, trebuie să fie  17500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Placă de etanşare |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Placă de etanşare #0,5 mm | mp | 2,25 | 4,50 |  |  |  |  |
| b | Placă de etanşare #1 mm | mp | 2,25 | 4,50 |  |  |  |  |
| c | Placă de etanşare #2 mm | mp | 2,25 | 12,50 |  |  |  |  |
| d | Placă de etanşare #3 mm | mp | 2,25 | 33,75 |  |  |  |  |
| e | Placă de etanşare #4 mm | mp | 2,25 | 11,25 |  |  |  |  |
| f | Placă de etanşare #5 mm | mp | 2,25 | 4,50 |  |  |  |  |
| 2.2 | Garnitură fasonată |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Garnitură fasonată din placă de etanşare #2 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| d | Dext≥610 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Garnitură fasonată din placă de etanşare #3 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 15 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 30 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 20 |  |  |  |  |
| d | Dext≥610 mm | buc | 1 | 35 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Garnitură fasonată din placă de etanşare #4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| d | Dex ≥610 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| - 3 | Materiale de etanşare - T=265ºC; p≤100bar; produsul pT în cazul utilizării simultane la parametrii apropiaţi de valorile maxime, pentru funcţionare îndelungată, trebuie să fie  26500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Placă de etanşare |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Placă de etanşare #1 mm | mp | 2,25 | 4,50 |  |  |  |  |
| b | Placă de etanşare #2 mm | mp | 2,25 | 22,50 |  |  |  |  |
| c | Placă de etanşare #3 mm | mp | 2,25 | 33,75 |  |  |  |  |
| d | Placă de etanşare #4 mm | mp | 2,25 | 29,25 |  |  |  |  |
| e | Placă de etanşare #5 mm | mp | 2,25 | 4,50 |  |  |  |  |
| 3.2 | Garnitură fasonată |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Garnitură fasonată din placă de etanşare #2 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| d | Dext≥610 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Garnitură fasonată din placă de etanşare #3 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 15 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 15 |  |  |  |  |
| d | Dext≥610 mm | buc | 1 | 35 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Garnitură fasonată din placă de etanşare #4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| d | Dext≥610 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Materiale de etanşare din grafit, armate - T=450÷650ºC; p=100÷160bar; produsul pT în cazul utilizării simultane la parametrii apropiaţi de valorile maxime, pentru funcţionare îndelungată, trebuie să fie  45000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Placă de etanşare |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Placă de etanşare din grafit, armată #2 mm | mp | 1,25 | 12,50 |  |  |  |  |
| b | Placă de etanşare din grafit, armată #3 mm | mp | 1,25 | 12,50 |  |  |  |  |
| c | Placă de etanşare din grafit, armată #4 mm | mp | 1,25 | 12,50 |  |  |  |  |
| 4.2 | Garnitură fasonată |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Garnitură fasonată dreptunghiular din placă de etanşare din grafit, armată #1 mm, conform Anexa nr.2, desen nr.2 | buc | 1 | 50 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Garnitură fasonată circular din placă de etanşare din grafit, armată #2 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Garnitură fasonată circular din placă de etanşare din grafit, armată #3 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 40 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 80 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Garnitură fasonată circular din placă de etanşare din grafit, armată #4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Garnituri metaloplastice |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Garnituri tip Kamprofile T=550ºC; p=240bar, #2÷4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 20 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 20 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 20 |  |  |  |  |
| d | Dext ≥610 mm | buc | 1 | 20 |  |  |  |  |
| 5.2 | Garnituri metaloplastice încasetate T=6500C; p=160bar, #3÷4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dext≤80 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| b | Dext=85÷Dext=320 mm | buc | 1 | 20 |  |  |  |  |
| c | Dext=325÷Dext=600 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| d | Dext≥610 mm | buc | 1 | 10 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : Produsele furnizate trebuie să corespundă cerinţelor din standardele în vigoare. Pentru toate produsele din Anexa nr.1 la prezentului caiet de sarcini furnizorul trebuie să prezinte certificat/declaraţie de conformitate. Toate materialele de etanşare trebuie să permită utilizarea lor în condiţii de simultaneitate a parametrilor maximi solicitaţi, fără a fi nevoie de teste sau încercări suplimentare, faţă de cele efectuate de producător. Propunerea tehnică va conţine obligatoriu: - standardele de referinţă, - agrementele tehnice, - fişele tehnice certificate de producător, - diagrama presiune-temperatură certificată de producător pentru domeniile de utilizare recomandate, - orice alte informaţii din care să rezulte calitatea produselor ce vor fi livrate. De asemenea, se va prezenta modelul fişei de calcul a momentului de strângere necesar, la o rată a scăpărilor egală cu zero, considerându-se parametrii de concepţie ai garniturilor şi materialelor de etanşare conform SR EN 13555/2005 şi SR EN 1591-2/2008, pentru parametrii maximi ai tuturor tipurilor de materiale ofertate, la un diametru Dext = 250 mm. Produsele vor avea dimensiunile şi cantităţile solicitate de achizitor. Pentru poziţiile 1.2.4 şi 4.2.1 din Anexa nr.1, dimensiunile sunt precizate în Anexa nr.2. În oferta tehnică se vor înscrie in mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SREN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent. Se va preciza garanţia tehnică ofertată sau se va confirma acordarea garanţiilor tehnice impuse de achizitor în caietul de sarcini la capitolul „Garanţii” | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Produsele furnizate trebuie să corespundă cerinţelor din standardele în vigoare. Pentru toate produsele din anexa prezentului caiet de sarcini furnizorul trebuie să prezinte certificat/declaraţie de conformitate. Propunerea tehnică va cuprinde standardele de referinţă, agrementele tehnice, fişele tehnice date de producător, specificaţii tehnice, codurile de producător, orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Garantia tehnica : Perioada de garanţie tehnică minimă este de 12 de luni de la livrarea şi recepţia produselor. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate sunt noi şi în conformitate cu specificaţiile tehnice şi de calitate prevăzute în ofertă. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: este DDP, franco - depozit achizitor, la depozitele din CTE-urile ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI SA (plata transportului va fi inclusă în preţul produselor). Adresa depozitelor unde se liv brează produsele sunt: CTE BUCUREŞTI SUD - str.Releului nr.2, Sector 3, Bucureşti; CTE BUCUREŞTI VEST -B-dulTimişoara nr.106, Sector6, Bucureşti; CTE PROGRESU - str.Pogoanele nr.1A, Sector 4, Bucureşti; CTE GROZĂVEŞTI - Splaiul Independenţei nr.229, Sector 6, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - factura fiscală; - certificat de calitate, certificat de garanţie sau certificat de calitate şi garanţie; - declaraţie de conformitate; - documente de la producător care susţin declaraţia de conformitate (certificate sau alte documente care atestă conformitatea, emise de laboratoare, respectiv organisme de certificare sau inspecţie alese de producător, rapoarte de încercare/testare, buletine, etc.). - certificat de origine şi declaraţia vamala de import, daca produsele provin din alt stat care nu este membru UE. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. Produsele se vor livra in conditii de conservare conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. Marcajul se face conform standardelor in vigoare si documentatiilor de executie ale furnizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia cantitativă şi calitativă : Recepţia cantitativă şi calitativă la achizitor se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii produselor, în baza documentelor care însoţesc transportul, menţionate la cap.VIII | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ………………………………………………………………………

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….                           (semnătura autorizată)