- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

,, Piese de schimb si consumabile pentru analizoare de gaze din dotarea CTE Progresu”

- DENUMIRE FURNIZOR………………………………..........……………………………..............

| NR. CRT. | DENUMIRE PIESE DE SCHIMB | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
|  | Piese de schimb pentru analizor stationar de gaze tip VORTEX cu 12 detectori de CH4; fabricatie Crowcon Anglia (Sectia Cazane) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modul senzor detector Xgard Tip5, 0-100%LIE CH4 cu Pellistor VQ21T, cod S011509/2 | buc | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Acumulator 12V, 2.2Ah tip DD 12022, fabricatie Reddot | buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

(*)Termenul de livrare solicitat de achizitor : 45 zile  calendaristice de la data perfectării contractului.

(**) Anexa nr.1 face parte integranta din prezentul caiet de sarcini

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică va conţine : - oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise. - in oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1 - in oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. - se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. - in cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/ in vigoare sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garanţia tehnică solicitată este de 12 luni de la livrarea produselor; Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia de buna executie : Se solicita garantie de buna executie de 5%. | □ Instrument de garantare □ Virament bancar □ Depunere la casierie |
| Livrarea produselor se face franco-depozit la sediul beneficiarului – CTE Progresu, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : - Dispozitie de livrare – aviz de expeditie; - Proces verbal de receptie sau autoreceptie; - Certificat de calitate de la producator si certificat de garantie; - Declaratie de conformitate tip CE ( daca este cazul) ; - Documentatie tehnica; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia cantitativă şi calitativă la beneficiar se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul, mentionate la cap. VIII -Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate,desene care insotesc produsul catre beneficiar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă livrare : - CTE Progresu : strada Pogoanelor nr. 1A, sector 4, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- FURNIZOR                                                                               …………...…………….                           (semnătura autorizată)