- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

LN 1,2 Intretinere si asistenta tehnica specializata, tip service, pentru sistemul DCS aferent cazanelor2, 3 si 4 din CTE SUD

- DENUMIRE PRESTATOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………...................................................…………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE SERVICIU | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (euro) | TOTAL (euro) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1 | Servicii de intretinere si asistenta tehnica specializata (LN1) pentru sistemul DCS HONEYWELL - 6 sisteme (DCS Experion PKS - DCS EDS_BMS aferente Cazan nr.2,Cazan nr.3, Cazan nr.4 - CTE SUD) (plata lunara a serviciilor prestate) |  |  |  |  |
| 1.1 | Servicii de asistenta tehnica 24h/24h: Abonament lunar pentru o perioada de 12 luni calendaristice pentru servicii de asistenta tehnica - 24h din 24h: - Suport telefonic expert disponibil in limba romana, program 9,00h - 17,00h - Acces la servicii de asistenta prin internet (la website conceput pentru asistenta tehnica) | abonament lunar | 12 |  |  |
| 2 | Servicii de mentenanta preventiva anuala (LN1) pentru sistemul Cyber Security: - Operatiuni specializate de analiza a aparitiei vulnerabilitatilor, testarea tuturor functiilor si a capacitatii de detectie, semnalizare, protectie si anihilare a atacurilor cibernetice. - Analiza rapoartelor generate automat de sistem, recomandari etc. Actualizarea antivirusului este asigurata prin contractul de investitii nr.629/2019 iar operatiunea de instalare va fi efectuata de personalul de specialitate (IT) scolarizat in cadrul contractului de investitii sus amintit. | interventie | 1 |  |  |
| 3 | Asistenta tehnica de urgenta (LN2) pentru remedierea neconformitatilor care pot influenta performanta sistemului DCS Honeywell (neconformitati care nu pot fi rezolvate prin Suport service telefonic/internet si care nu sunt vizate de clauza de garantie a componentelor hardware si/sau software ale noului sistem DCS (*) |  |  |  |  |
| 3.1 | Remediere neconformitati software evidentiate in urma constatarilor – 8 ore/interventie | interventie | 2 |  |  |
| 3.2 | Remediere neconformitati hardware evidentiate in urma constatarilor (piese de schimb asigurate de beneficiar) - 8 ore/interventie | interventie | 2 |  |  |
|  | Total ( euro, fara TVA) |  |  |  |  |

Nota (*) : Componentele hardware si software aferente sistemului DCS sunt acoperite de clauza de garantie tehnica de 24 luni de la data  emiterii P.V. de receptie la PIF, stabilita prin contractul nr.629/2019, incheiat intre ELCEN si Mehldau&Steinfath.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr.1. a caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. In oferta tehnica ofertantul va prezenta documente din care sa rezulte faptul ca serviciile care fac obiectul contractului, se realizeaza cu personal calificat si autorizat pentru interventii in sistemele de control distribuit tip Experion PKS. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestare servicii: CTE Bucuresti Sud | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ……………………………………………………………………………………….....................................

- PRESTATOR                                                                           …………...…………….

(semnătura autorizată)