FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Blindare ( cu recuperare ) circuite de alimentare: Dn 200 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Evacuare partiala masa ionica si incarcare in saci in vederea reincarcarii in filtre | mc | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Introducere/evacuare scanduri de lemn(asigurate de executant) peste nivelul ramas de masa ionica pentru a putea avea acces la colector 4 mp/filtru | mp | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Demontare fara recuperare duze de pe colector | buc | 260 |  |  |  |  |
| 5 | Demontare prin taiere colector deteriorat 622 kg/filtru | kg | 1244 |  |  |  |  |
| 6 | Demontare guri vizita de pe corp Dn 500 pn 6 (prindere in flanse) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Demontare gura incarcare masa Dn 300 pn 6 (prindere in flanse) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Demontare gura descarcare hidraulica masa Dn 125 pn 10 (prindere in flanse) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Confectie si montare prin sudura, colector Ø 3000 mm, conform proiect AP 94-090-4B |  |  |  |  |  |  |
|  | *Racord Dn 150 pn 10 , cf. Proiect AP 94-090-4B-1 | ans | 2 |  |  |  |  |
|  | flansa Dn 150 pn 10, 1 buc, cu 8 gauri Ø 22 mm, k410 .2b |  |  |  |  |  |  |
|  | -teava Ø 159x6 - 1237 mm, OLT 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | -cot R300 Ø 159x6 - 1 buc, OLT35 |  |  |  |  |  |  |
|  | -teava Ø 159x6 - 200 mm, decupata R80, OLT 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | -guseu B tb.#10 - 100 x150, 1 buc, OL37 |  |  |  |  |  |  |
|  | *teava Ø 159x6 - 600 mm cu 4 gauri Ø 62 si 2 gauri Ø 40, cf. Proiect AP 94-090-4b-2 | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | *reductie, troncon tb#6- 159/108, 300 mm lungime cu gauri Ø 62 mm, cf. Proiect AP 94-090-4B-3 | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | *tronson teava Ø 108x4-850 mm cu 6 gauri Ø 62, cf.Proiect AP-94-090-4B-4 | ans | 4 |  |  |  |  |
|  | capac Ø 98x6, OL 37.1 - 1 buc, OL37 |  |  |  |  |  |  |
|  | *tronson I, teava Ø 60x3-1380 mm cu 8 gauri Ø 40, OLT 35, 1buc, cf.Proiect AP-94-090-4B-5 | ans | 8 |  |  |  |  |
|  | capac Ø 52x6, OL 37.1 - 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | *tronson II, teava 60x3-1348 mm cu 8 gauri Ø 40, OLT 35, 1buc, cf.Proiect AP-94-090-4B-6 | ans | 8 |  |  |  |  |
|  | capac Ø 52x6, OL 37.1 - 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | *tronson III, teava Ø 60x3-1206 mm cu 7 gauri Ø 40, OLT 35, 1buc, cf.Proiect AP-94-090-4B-7 | ans | 8 |  |  |  |  |
|  | capac Ø 52x6, OL 37.1 - 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | *tronson IV, teava Ø 60x3-956 mm cu 5 gauri Ø 40, OLT 35, 1buc, cf.Proiect AP-94-090-4B-8 | ans | 8 |  |  |  |  |
|  | capac Ø 52x6, OL 37.1 - 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | *tronson V, teava Ø 60x3-506 mm cu 2 gauri Ø 40, OLT 35, 1buc, cf.Proiect AP-94-090-4B-9 | ans | 8 |  |  |  |  |
|  | capac Ø 52x6, OL 37.1 - 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | *Sustinere U10 - 2885, OL 37 | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | *semibrida, tb# 10, OL37 | buc | 80 |  |  |  |  |
|  | *intarire , tb#10, OL 37, 1420x100/125, cf. Proiect AP-94-090-4B-12 | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | *intarire LT 80x10x649, OL 37, cf.Proiect AP 94-090-4B-13 | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | *intarire LT 80x10x1066, OL 37, cf.Proiect AP 94-090-4B-13 | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | *intarire LT 80x10x1295, OL 37, cf.Proiect AP 94-090-4B-13 | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | *intarire LT 80x10x1425, OL 37, cf.Proiect AP 94-090-4B-16 | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | *intarire LT 80x10x1487, OL 37, cf.Proiect AP 94-090-4B-17 | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | *racord vertical tip I, cf.Proiect AP-94-090-4B-18 | ans | 4 |  |  |  |  |
|  | teava Ø 38x3-301 mm, 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | -mufa filetata, 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | inel Ø 48/ Ø 32 - 5mm, 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | *racord vertical tip II, cf.Proiect AP-94-090-4B-18 | ans | 4 |  |  |  |  |
|  | teava Ø 38x3-305 mm, 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | -mufa filetata, 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | inel Ø 48/ Ø 32 - 5mm, 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | *racord vertical tip III, cf.Proiect AP-94-090-4B-18 | ans | 12 |  |  |  |  |
|  | teava Ø 38x3-325 mm, 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | -mufa filetata, 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | inel Ø 48/ Ø 32 - 5mm, 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | *racord vertical tip IV, cf.Proiect AP-94-090-4B-18 | ans | 240 |  |  |  |  |
|  | teava Ø 38x3-348 mm, 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | -mufa filetata, 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | inel Ø 48/ Ø 32 - 5mm, 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | *Guseu B 100x150x10 , OL 37 | buc | 52 |  |  |  |  |
| 10 | Montare duze cu garnituri -colector | buc | 260 |  |  |  |  |
| 11 | Efectuare proba de smulgere duze , dupa montaj, la suprapresiune | ans | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Desprafuire / degresare suprafata colector | mp | 36 |  |  |  |  |
| 13 | Aplicare protectie tip epoxi-gudron sau echivalent in doua straturi pe suprafata exterioara colectori superiori | mp | 36 |  |  |  |  |
| 14 | Efectuare proba de presiune hidraulica la presiunea de 7,5 bar timp de 10 minute | buc | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Introducere masa ionica in filtre | mc | 20 |  |  |  |  |
| 16 | Montare guri vizita de pe corp Dn 500 pn 6 (prindere in flanse) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Montare gura incarcare masa Dn 300 pn 6 (prindere in flanse) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Montare gura descarcare hidraulica masa Dn 125 pn 10(prindere in flanse) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Deblindare circuite Dn 200 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Montare, demontare schela metalica la exteriorul filtrului | mp | 55 |  |  |  |  |
| 21 | Transport gunoi rezultat in urma demontarii duzelor, la locul special amenajat, circa 300 m | kg | 250 |  |  |  |  |
| 22 | Transport deseu fier la locul special amenajat | kg | 1244 |  |  |  |  |
| 23 | Consum utilitati |  |  |  |  |  |  |

ANEXA NR. 2 –LISTA MATERIALELOR  DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| Nr crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | Cantitate Totala | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Epoxigudron sau echivalent pentru o suprafata de: | mp | 36 |  |  |
| 2 | Diluant epoxidic sau echivalent pentru o suprafata de : | mp | 36 |  |  |
| 3 | Grund epoxidic pentru o suprafata de: | mp | 36 |  |  |
| 4 | Flansa Dn 150, Pn 10, 8 gauriØ22, k410 2b | buc | 2 |  |  |
| 5 | Teava Ø 159 x 6 | ml | 4,1 |  |  |
| 6 | cot Ø 159x6, R 300 | buc | 2 |  |  |
| 7 | tabla #10 mm | mp | 2,3 |  |  |
| 8 | troncon din tabla #6 mm, Ø 159/ Ø 108 | buc | 4 |  |  |
| 9 | teava Ø 108x4 | ml | 3.4 |  |  |
| 10 | tabla #6 mm | mp | 0.41 |  |  |
| 11 | teava Ø 60x3 | ml | 43.5 |  |  |
| 12 | profil U10 | ml | 12 |  |  |
| 13 | platbanda LT 80x10 | ml | 48 |  |  |
| 14 | Mufa filetata Ø 30M 24-25 mm | buc | 260 |  |  |
| 15 | teava Ø 38x3 | ml | 92 |  |  |
| 16 | tabla #5 mm | mp | 0.65 |  |  |
|  | TOTAL GENERAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |

| Nota | Toate materialele marunte se asigura de catre executant |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini.. - In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor necesare. - In cazul utilizarii unor alte tipuri de protectii, prestatorul va prezenta fisa tehnica a produselor in vederea aprobarii acestora de catre achizitor. - In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. - In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). - Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate: SREN ISO 9001, editia in vigoare. | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata contractului : de 30 zile calendaristice, de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 5% din val.contractului Mod de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - prin virament bancar in contul beneficiarului. - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Bucuresti Sud str. Releului nr.2, Sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

…………….  . …..

(semnătura autorizată)