**FISA DE OFERTA**

**Efectuarea masuratorilor paralele (AST) conform SR EN 14181/2015 pentru sistemul automat de masura a emisiilor poluante(SAM) aferente instalatiei de ardere IA1 din CTE Progresu**

**DENUMIRE PRESTATOR** :…………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Denumirea serviciului | UM | **cantitate** | **PRET**  **(lei, fără TVA)** | **Din care** | |
| **Contractant principal** | **Subcontractant** |
| 1 | **Efectuarea masuratorilor paralele (AST) conform SR EN 14181/2015 pentru sistemul automat de masura a emisiilor poluante(SAM) aferente instalatiei de ardere IA1 din CTE Progresu**  Se vor efectua toate serviciile necesare realizarii obiectului caietului, de sarcini efectuandu-se cel putin:   * masurari paralele cu o MRS pentru urmatorii parametrii: NOx, SO2,CO si pulberi * evaluarea datelor * calcularea variabilitatii valorilor masurate de SAM * incercarea de variabilitate a valorilor masurate de SAM si validitatea functiei de etalonare * emiterea raport AST | **Set.** | **1** |  |  |  |
|  | **Total** | | |  |

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifeaza varianta dorita)* |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul trebuie sa faca dovada acreditarii RENAR, conform SR EN ISO 17025”Cerinte pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari”, editia in vigoare si pentru asigurarea calitatii SAM a serviciilor de calibrare QAL2conform SR EN 14181/2015 | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifeaza varianta dorita)* |
| **Conditii de plata :**  - conform precizărilor din **modelul de contract.** | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Termen prestare:**  Masuratorile se vor efectua pana la sfarsitul anului 2020.  Documentele specificate la cap. VIII art.8.2.11 din Caietul de sarcini vor fi predate la ELCEN in maxim 15 de zile lucratoare de la data inregistrarii probelor in laborator.  Executantul va emite si preda ELCEN raportul AST in 3 exemplare(in original)**.** | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa prestare** : CTE Progresu: str. Pogoanelor nr.1A, sector 4, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor** | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII :**

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)