**FIŞA DE OFERTĂ**

pentru

**,, *Ansambluri motor-reductor, CTE Bucuresti SUD*”**

**DENUMIRE FURNIZOR** **......……………………………..................…………………....................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. CRT. | DENUMIRE ECHIPAMENT, DESEN EXECUTIE | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA | | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (\*) |
| UNITAR  (lei) | TOTAL (lei) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | **Pompa peristaltica VERDER FLEX VF 40** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ansamblu motor-reductor LENZE sau echivalent pentru pompa VF 40-peristaltica dozatoare de lapte de var, cu caracteristile: | ans | 2 |  |  |  |  |
| Motor:  tip LENZE MDXMA1M 100-32; 3 KW;  D 220-240 /Y 380-415 V 12.6 / 7.3 A  50 Hz ; 1400 rot/min ; cos F 0.81 ; Y 50:0417 / D 87:0447, IP 55 |
| **Reductor:**  **tip LENZE A-4481 Ansten**  **GST 09-2 MVCK 100-32; 5 A ; 408 NM ; 68 MIN** |
| **Total lei (fara T.V.A):** | | | | |  | | |

(\*)**Termen de livrare: *60 zile de la perfectarea contractului.***

*Pentru evitarea oricaror confuzii in procesul de analiza detaliata a ofertelor, ofertantul va marca in mod distinct pe fisele tehnice/specificatiile tehnice/ schite/ desene, pozitiile corespunzatoare din caietul de sarcini la care se refera*

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| ***1.Respectarea cerinţelor caietului de sarcini***. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ***2***. ***Propunerea tehnică*** va conţine date tehnice şi informaţii care să dovedească că produsele ofertate îndeplinesc toate condiţiile tehnice descrise.  - In oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în anexa nr. 1.  - In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate.  - Piesele livrate trebuie sa respecte cotele de gabarit si montaj astfel incat sa poata fi montate la pompele existente in instalatie.  - Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, definirea părţilor componente, etc) orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate.  - In cazul în care oferta prezintă produse echivalente sau care nu respectă identic cerinţele din documentaţie se va proceda dupa cum urmează:   * ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, fişa tehnica a produsului ofertat cu descrierea cât mai amănunţită a acestuia.   - Se va prezenta fisa cu date de securitate a produsului care face obiectul achizitiei. Fisa va fi intocmita in conformitate cu prevederile regulamentului nr.453/2010 care modifica regulamentul(CE) nr.1907/2006(REACH) cu aplicare de la 1 decembrie 2010.  - In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de management al calităţii echivalent.  - Se va preciza garantia tehnica ofertata sau se va confirma acordarea garantiilor tehnice impuse de achizitor in caietul de sarcini la capitolul „Garantii”. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **3.** ***Garantia tehnica*** solicitată este de 6 luni de la punere in functiune  Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta  Piesele de schimb trebuie sa fie in termenul de garantie acordat de furnizor. Este interzisa utilizarea materialelor care au depasit termenul de garantie acordat de furnizor sau care fiind in termenul de garantie, s-au deteriorat datorita depozitarii necorespunzatoare.  ***Furnizorul va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF.*** | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| ***Garantia de buna executie* :**  Cuantum garanţie: **10%** din valoarea contractului fara TVA  Mod de constituire:   * prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. * prin virament bancar in contul beneficiarului. * Depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei .   Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare  □ Virament bancar  □ Depunere la casierie |
| ***Livrarea produselor*** ***se face franco depozit beneficiar*** – CTE Bucuresti SUD, Str. Releului nr. 2-4, sector 3, în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare, cu asigurarea mijloacelor de transport şi suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ***Documente însoţitoare*** pentru receptia produselor livrate :  - dispoziţie de livrare - aviz de expediţie;  -proces verbal de recepţie sau autorecepţie;  -certificat de calitate, certificat de garanţie sau certificate de calitate si garantie de la producator;  - certificate de origine si declaratia vamala de import, daca produsele provin din alt stat care nu este membru UE.  - declaratia de conformitate tip CE, conform HG 123/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si PED 97/23/EC | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ***Recepţia cantitativă şi calitativă***  - Calitatea produselor este atestată de furnizor prin certificate de calitate, etc., care însoţesc produsul către beneficiar.  - Recepţia cantitativă şi calitativă la beneficiar se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii echipamentelor, termen in care este convocat furnizorul in caz de neconformitati cantitative si calitative. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ***Adresă livrare :***  - **CTE Bucuresti SUD**, Str. Releului nr. 2-4, sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Condiţii de plată :** conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [***www.elcen.ro***](http://www.elcen.ro)) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  ***(se prezinta lista cu obiectiuni)*** |

**NOTA:**

**1.** Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

**2.** Conditii de plata: conform precizarilor din **modelul de contract.**

**3.** Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1598 ; email:  ***cornelia.ionita@elcen.ro***, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**FURNIZOR**

**…………...…………….**

(semnătura autorizată)