FISA DE OFERTA

SURSE UPS

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | UPS Eaton 9E 6000i Tower(6000VA): - tensiune de intrare 220-240Vac, 50Hz - tensiune de iesire 220V-240Vac(=/-2%) - distorsiune de tensiune < 3% THD l a sarcina liniara completa: - autonomie la 100% > 8 min - temperatura ambientala 0C……40 C - acumulatori 7Ah/12V | Buc | 3 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul va prezenta propunerea tehnica emisa de producator, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Ofertantul trebuie sa specifice explicit in oferta: - ca UPS –urile sunt echipate cu acumulatori, numarul de acumulatori si caracteristicile acumulatorilor. - UPS-urile nu sunt desigilate sau resigilate, avand sigiliul original al producatorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4..Furnizorul va prezenta acte doveditoare care sa ateste ca producatorul declarat in oferta areimplementat si certificat un sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001/2008 – se accepta dovezi emise de organisme acreditate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Garantia tehnica: minim 24 de luni de la data livrarii produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 30 de zile de la semnarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa livrare: - CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)