FISA DE OFERTA

Celule capsulate pentru baterii stationare

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - Celule capsulate fara intretinere, cu supapa de suprapresiune VRLA- AGM,Capacitate de 800Ah, tensiune 2 V, cu kit-ul de instalare - ( cleme de legatura si suruburi pentru fiecare celula ),. - Acumulatori cu tehnologie AGM/ VRLA cu supapa de suprapresiune Dimensiuni de: 154mm lungime x 229 mm latime x 555mm inaltime(fara borne), 566 mm inaltime totala. | Buc | 106 |  |  |  |  |
| 2 | - Celule capsulate fara intretinere, cu supapa de suprapresiune VRLA- AGM,Capacitate de 400Ah, tensiune 2 V, cu kit-ul de instalare - ( cleme de legatura si suruburi pentru fiecare celula ),. - Acumulatori cu tehnologie AGM/ VRLA cu supapa de suprapresiune Dimensiuni de: 166mm lungime x 185 mm latime x 360,5mm inaltime(fara borne), 372 mm inaltime totala. | Buc | 12 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul va prezenta propunerea tehnica emisa de producator, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Oferta tehnică va conţine documente care să certifice că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 24 de luni de la data livrarii produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:5% | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 80 de zile de la semnarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa livrare: - CTE GROZAVESTI , Splaiul Independentei Nr.229 Secot 6 , Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)