FIŞA DE OFERTĂ

pentru

Ulei electroizolant – de completare – in cursul anului 2021

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| NR. CRT. | Denumire produs | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  | PRODUCĂ TOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1. | Ulei electroizolant neaditivat pentru transformatoare tip MOL TO 30.01 R , REPSOL ELECTRA 3, ERGON HYVOLT I (sau echivalent) | kg (butoi 170 kg) | 1700 |  |  |  |  |
| TOTAL lei fara TVA: |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)  Plata transportului va fi inclusa in pretul produsului

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Se vor prezenta specificatiile tehnice ale produsului ofertat, emise de către producători, redactate sau traduse în limba română, care trebuie să cuprindă caracteristicile fizico-chimice cuprinse în Anexa nr.1,rapoarte de încercări / buletine de analiză ale produsului, emise de laboratorul producătorului sau de un laborator independent (acreditate conform cerinţelor SR EN ISO/CEI 17025:2005/2018 de către RENAR sau de către alte organisme internaţionale de acreditare a laboratoarelor) pentru un lot produs la o dată cât mai apropiată datei depunerii ofertei,fişele cu date de securitate ale uleiurilor care fac obiectul achiziţiei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Operatorul economic va prezenta dovezi care sa confirme ca produsul este fabricat in sistemul de management al calitatii ,conform SR EN ISO 9001/2008 al producatorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: minim 12 luni de la începerea utilizării produsului (desigilarea butoaielor/ambalajelor), in limita a 36 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Garantie buna executie: 5% Modalitate de constituire: - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari - depunerea la casieria achizitorului, in numerar - virament bancar in contul achizitorului | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |  |
| --- | --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |  |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor, la depozitele celor 2 CTE-uri ale S.C ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A in intervalul orar 700-1500 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor auto de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. Termenul de livrare este de 30 de zile calendaristice de la perfectarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |  |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |  |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Bucuresti Sud : Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti CTE Bucuresti Grozavesti: Splaiul Independenţei, nr.229, sector 6, Bucureşti |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor |  | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)