FISA DE OFERTA

Piese de schimb aferente  electropompelor de   dozare FeSO4 tip PRIMUS 226-249 L V 63 din cadrulDepozitului de reactivi din CTE Bucuresti  VEST

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | kit cap dozare PVC DMX 226L (inclusiv elemente de montaj si etansare)-cod 998808121 | Buc | 3 |  |  |  |  |
| 2 | supapa aspiratie/ refulare completa Dn 32 PVC - cod 91834433 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | roata melcata din bronz cod 96707541 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | melc 25:1 din 9 SMn28K cod 91834325 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 5 | arc din otel cod 91834317 | Buc | 4 |  |  |  |  |
| 6 | piston complet cod 91834441 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | kit flanse DMX 226L sz 3+4 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Convertizor de turatie ( SEW EURODRIVE - MOVITRAC 07, TIP MC07B005 - 2B1-4-00; intrare: 1x200÷240V; 50- 60Hz; 8,5A; iesire: 3x0U intrare; 3,3A; 0,55 kW; IP 20; -10 ÷ 50˚C ), inclusiv keypad FBG11B | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 9 | motor electric cod 45.10057-220-240/380-415 V; 50/60 Hz; 0,55 Kw | Buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul va prezenta propunerea tehnica emisa de producator, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Oferta tehnică va conţine documente care să certifice că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001/editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 12 luni de la PIF, 18 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:10 % | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 60 zile calendaristice de la data perfectarii contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa livrare: - Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Vest, B-dul Timisoara nr. 106, sector 6, în intervalul orar 7-15 în zilele lucratoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)