FISA DE OFERTA

- pentru

Elemente de cauciuc(membrane de etansare PAR-uri aferente cazanelor de 420 t/h si inele de cauciuc aferente EPA 500-180-1)de la CTE Progresu DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. Crt. | Denumirea echipament, Desene executie | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA ) | Pret total lei (lei fara TVA | Producator ivrare | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membrană de etanşare reductor 1, FTT 28694 OBSERVAŢII: - Membranele se vor executa fără găuri de prindere (găuri Ø 9 echidistante = 16 buc) 2. Materialul din care va fi confectionată membrana este oricare din cele precizate în fişa tehnică care va garanta temperatura maximă şi rezistenţa la ulei mineral şi produse petroliere | buc | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Membrană de etanşare reductor 1, FTT 28693 OBSERVAŢII: - Membranele se vor executa fără găuri de prindere (găuri Ø 6,5 echidistante = 8 buc) - Materialul din care va fi confectionată membrana este oricare din cele precizate în fişa tehnică care va garanta temperatura maximă şi rezistenţa la ulei mineral şi produse petroliere | buc | 12 |  |  |  |  |
| 1 | Garnitura de cauciuc Ø 720x5, PTH 70, desen 43-10-409-63, temperatura de lucru 160°C | buc | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Garnitura de cauciuc Ø 190x5, PTH 70, desen 43-11-409-74, temperatura de lucru 160°C | buc | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Garnitura de cauciuc Ø 150x5, PTH 70, desen 43-14-410-26, temperatura de lucru 160°C | buc | 16 |  |  |  |  |
| 4. | Garnitura de cauciuc Ø 450x5, PTH 70, desen 43-14-410-28, temperatura de lucru 160°C | buc | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Inel de cauciuc Ø114x5, PTH 70, desen 43-16-410-47, temperatura de lucru 160°C | buc | 30 |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta acte doveditoare care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 3.Se vor prezenta specificatiile tehnice, fisele tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 12 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Garantia de buna executie: 5% Modalitate de constituire: - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari - depunerea la casieria achizitorului, in numerar - virament bancar in contul achizitorului | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor in interval orar 7-15, in zilele lucratoare,cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: Termenele de livrare pentru piesele de schimb care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt precizate in anexa 1 (zile calendaristice de la data perfectarii contractului). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucureşti - CTE Progresu – Str.Pogoanelor nr.2, sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin e-mail: marioara.vraciu@elcen.ro,

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)