FISA DE OFERTA

- pentru

Piese schimb pompa  ACVD 80-315 din CTE Grozavesti

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. Crt. | Denumire echipament | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA ) | Pret total lei (lei fara TVA | Producator ivrare | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piese schimb pompa ACV-D 80-315 COFC/280 L1335 B F01. Documentatia este asigurata in totalitate de furnizor. Anexa 1/2 a caietului de sarcini prezinta piesele pe subansamblele si anexa 2/2 a caietului de sarcini contine fisa tehnica. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Piese de schimb pentru subansamblu cap pompare, format din toate piesele din desenul de subansamblu, in stare asamblata. Piese principale: palnia de aspiratie (1 buc); capacul de aspiratie (1 buc); blindaj carcasa ( 1 buc); rotor (1 buc); arbore pompa (1 buc); bucsa protectie (1 buc); presetupa (1 buc); inel alimentare ( 1 buc); corp intermediar ( 1 buc) | set. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Piese de schimb pentru subansamblu transmisie, format din toate piesele din desenul de subansamblu, in stare asamblata. Piese principale: arbore intermediar (1 buc); tronsoane ( 1 set); corp lagar ( 1 buc); capace lagar ( 1 set); semicuple manson (1 set); inele conice cuplaj ( 1 set); bucse lagar bronz ( 1 set); distribuitor unsoare ( 1 ans.); instalatie de ungere ( 1 ans.) | set. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Piese de schimb pentru subansamblu sustinere, format din toate piesele din desenul de subansamblu, in stare asamblata. Piese principale: placa de baza ( 1 ans); suport motor ( 1 ans.) | set. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Piese de schimb pentru subansamblu antrenare format din toate piesele din desenul de subansamblu, in stare asamblata. Piese principale: motor electric 18,5 KW; 1500 rot/min.(1 bucata); cuplaj elastic cu bolturi tip CEB ( 1 ans.) | set. | 1 |  |  |  |  |

Montajul pompei din piese schimb si punerea in functiune (pretul este inclus in pretul pieselor de schimb; poz. 1, 2, 3, 4)

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001: editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, materialele din care sunt confectionate componentele electropompelor, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc.), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: este de 12 luni de la punerea in functiune respectiv 18 de luni de la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Garantie buna executie: 10% Modalitate de constituire: - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari - depunerea la casieria achizitorului, in numerar - virament bancar in contul achizitorului | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor in interval orar 7-15, in zilele lucratoare ,cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 90 zile calendaristice de la data perfectarii contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucureşti - CTE Bucuresti Grozavesti Splaiul Independentei nr.229,sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin email: marioara.vraciu@elcen.ro,

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)