FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR:……………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIREA PRODUSULUI | UM | CANTITATE |  | Pret lei fara TVA |  | Producator | Termen livrare (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | unitar | total |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Piese de schimb pentru schimbatoare de caldura cu placi tip VT40 MHL/ CDL-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Garnituri conform specificatii tehnice, anexa 2 la caietul de sarcini 1 set compus din: garnituri de camp-144 buc garnitura de capat-1 buc | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Placa de camp conform specificatii tehnice anexa 2 la caietul de sarcini | buc | 20 |  |  |  |  |  |
| TOTAL lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) 45 zile de la perfectarea contractului

1. CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1 a caietului de sarcini 2. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 3. Avand in vedere faptul ca aceste garnituri sunt garnituri specifice tipului de schimbator de caldura-racitor de ulei mentionat in fisa tehnica din anexa nr.2 a caietului de sarcini, se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc). 4. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. 5. In oferta tehnica se va preciza garantia tehnica ofertata sau se va confirma acordarea garantiilor prevazute de achizitor in caietul de sarcini la capitolul” Garantii” . | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2.CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE PARCURSUL DERULARII CONTRACTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Produsele livrate vor fi marcate corespunzator. 2.Documentatia de executie este asigurata de producator. 3.Produsele furnizate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu in conformitate cu SR EN ISO 9001 editia in vigoare. 4.Materialele din care se vor confectiona piesele de schimb trebuie sa fie in termenul de garantie acordat de furnizor. Este interzisa utilizarea materialelor care au depasit termenul de garantie acordat de furnizor sau care, fiind in termenul de garantie, s-au deteriorat datorita depozitarii necorespunzatoare. 5.Produsele livrate vor fi executate de personal calificat pe baza unor tehnologii elaborate in conformitate cu procedurile de asigurare a calitatii conform manualului calitatii, propriu producatorului. 6.Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate. 7.Furnizorul este obligat sa inlocuiasca fara plata produsele livrate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDITII COMERCIALE

| Garantii : 1.Garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la punerea in functiune, respectiv 18 luni de la receptia produselor in conditii normale de depozitare. Furnizorul are obligatia de a garanta faptul ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. 2. Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1 al contractului b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor. In cazul in care prestatorul intarzie prestarea serviciilor, valabilitatea instrumentului de garantare trebuie prelungita corespunzator. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Alte clauze: 1. Furnizorul este direct raspunzator de modul in care negociaza preturile cu subfurnizorii sai de materiale si de normele de consum pe care le foloseste la intocmirea calculatiei de pret. 2. Furnizorii isi vor intocmi oferta in baza prezentului caiet de sarcini si a precizarilor facute de catre ELCEN in documentatia procedurii de achizitie. 3. Anexele nr.1 si 2 ale caietului de sarcini fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptie calitativa si cantitativa : 1.Receptia produselor se face pe baza de receptie cantitativa efectuata la sediul beneficiarului. 2.Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate si conformitate emise de producator etc, care insotesc produsele catre beneficiar. 3.Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor, termen in care este convocat furnizorul in caz de neconformitati cantitative si calitative. 4.Chiar daca receptia cantitativa si calitativa a fost efectuata, aceasta nu absolva furnizorul de responsabilitatea eliminarii neconformitatilor ce pot aparea la montarea produselor livrate in instalatie. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalarea, conservarea, livrarea si trasportul produselor: 1. Livrarea produselor se face franco DDP depozit beneficiar - CTE Vest- B-dul Timisoara nr.106 sector 6, Bucuresti in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. 2.Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara in functie de specificul acestora si conditiile impuse prin caietul de sarcini sau documentatii tehnice. 3.Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. 4.Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. 5.Marcajul se face conform standardelor, caietelor de sarcini, documentatiilor de executie ale furnizorului. 6. In valoarea ofertelor furnizorii vor include si cheltuielile pentru transportul produselor la beneficiar, livrarea fiind “ franco - depozit beneficiar “. 7. Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate si certificat de garantie ; - declaratie de conformitate; - instructiuni de conservare, depozitare, manipulare emise de furnizor pe care achizitorul trebuie sa le respecte pentru a nu aduce prejudicii produselor livrate din necunoasterea lor, in limba romana ; - documentatie tehnica in limba romana; 8. Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorari ale produselor pe timpul transportului revine furnizorului, care in situatii deosebite va actiona si pretinde despagubiri de la caraus. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)