FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATOR DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTITATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ## CLADIRE SALA CAZAN NR.1, ZONA COS FUM, NR.INV. 10001 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Desfacere hidroizolatie deteriorata | mp | 150 |  |  |  |  |
| 2 | ## Reparatii sapa de 2cm cu pompare de la sol la locul punerii in opera | mp | 150 |  |  |  |  |
| 3 | ## Curatare perete vertical atic | mp | 70 |  |  |  |  |
| 4 | ## Tencuieli exterioare la atic in grosime de 2cm | mp | 70 |  |  |  |  |
| 5 | ## Amorsare suprafete acoperis tip terasa inclusiv atic in plan orizontal | mp | 1410 |  |  |  |  |
| 6 | ## Refacere hidroizolatie cu membrana bituminoasa cu 1 strat V4 kg fara ardezie | mp | 150 |  |  |  |  |
| 7 | ## Refacere hidroizolatie cu membrana bituminoasa cu 1 strat PA 4,5kg cu ardezie | mp | 1410 |  |  |  |  |
| 8 | ## Montat receptoare terasa Ø 110 mm | buc | 6 |  |  |  |  |
| 9 | ## Montare sorturi +glafuri tabla ZN de 0,5mm, cu latime variabila de la 30-50cm, la atic si glafuri | ml | 165 |  |  |  |  |
| 10 | ## Evacuare moloz la punctul indicat de beneficiar la o distanta de 300m | to | 2,5 |  |  |  |  |
| 11 | ## Decolmatare sistem de preluare/evacuare ape pluviale din teva Ø 110 mm pana la DN125 | ml | 32 |  |  |  |  |
| 12 | ## Montaj nacela pentru aprovizionare materiale si evacuare moloz | ore | 160 |  |  |  |  |
| 13 | ## Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 2 : MATERIALE DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI TATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sapa grosime de 2cm pentru 150 mp | mc | 3,0 |  |  |
| 2 | Mortar tencuieli exterioare la atic in grosime de 2cm, pentru 70mp | mc | 1,4 |  |  |
| 3 | Amorsa bituminoasa pentru 1410mp suprafata acoperis tip terasa | kg | 500 |  |  |
| 4 | Membrana bituminoasa cu 1 strat V4 kg fara ardezie | mp | 150 |  |  |
| 5 | Membrana bituminoasa cu 1 strat PA 4,5kg cu ardezie | mp | 1410 |  |  |
| 6 | Receptoare terasa Ø 110 mm | buc | 6 |  |  |
| 7 | Tabla ZN de 0.5mm , pentru sorturi si glafuri cu latime variabila de la 30-50cm,165ml | mp | 75 |  |  |
|  | Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |

NOTA:

-  Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) se include in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

-  Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa.2. 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si saanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010) 6. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile, in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001/editia in vigoare | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie : 75 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ □ □ |
| Adresa : Bucureşti CTE Grozavesti – Splaiul Independentei nr.229, Sector 6. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie); - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

EXECUTANT