FISA DE OFERTA

Etalonarea mijloacelor de masurare ce apartin Uzinei de Reparatii DENUMIRE

PRESTATOR…………………………………………………………………………………………………..

| Nr.crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contractant general | Sucontractant |
|  | Etalonarea urmatoarelor mijloace de masurare (denumire , tip, domeniu de masurare, caracteristici tehnice) : |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Miliampermetru analogic AEM D61 dom.(100 ÷200)mA ca, cc, cl.0,2 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Ampermetru tip D61; dom.0÷2,5÷5Ac.c,cl.0,2 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Ampermetru tip D61, dom.0÷1A cc, cl.0,2 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Ampermetru tip T 51, dom; 0÷5÷10A c.a, c.c,cl.0,5 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Ampermetru analogic URSS tip ACT,dom.: 0÷5 Acc;ca; cl.0,5 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Ampermetru analogic URSS 359,dom.: 2,5A÷5 A cc; ca; cl.0,5 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Ampermetru analogic URSS tip.M 1104, cl.0,2;domeniul 0÷ 5A; 0÷10A.; | buc | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Ampermetru analogic tip AP 53, 0÷ 20A c.a., cls 1 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Ampermetru EL20, METRA (1÷2,5÷5÷10÷25)A, 10acc | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Condensator de inalta tensiune tip P51; 96,5 pF | buc | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Cleste ampermetric,tipM4, 0-600A, cl.2 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Microohmmetru digital CA 10,dom.0÷20Ω, 0÷200Ω, 0÷20mΩ, 0÷200mΩ, 0÷2000mΩ ,0÷2000µΩ | buc | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Megohmetru tip ISOL 5002, dom; ,01MΩ÷30MΩ÷10.000MΩ sau 0÷50MΩ÷500MΩ÷5000MΩ; 0÷600V | buc | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Megohmetu tip IMEG 1000 Chavin Arnoux (cu inducor) ; 0÷250÷500÷1000V | buc | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Milivoltmetru ML20, dom.0÷75mV; 0÷150mV; 0÷300mV; 0÷750mV; cl.0,2 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Milivoltmetru C4 AEM, dom.0÷75mV cc;cl.0,2 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Multimetru digital tip E0 304, IEMI, (0÷20)mA cc, (0÷350)V c.a., (0÷1000)V c.c., | buc | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Multimetru digital DMM 210 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Multimetru digital APPA 305, dom. 0÷10A ca, 0÷750V ca,0÷1000V cc, 0÷1000MΩ,0-1000mV. | buc | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Multimetru digital HIOKI 3805 ; 3284 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Punte de masurat capacitate si tangenta tip SCHERING P 525 URSS | buc | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Punte portabil de masurat capacitate si tangenta tip MDP, cu indicator de nul | buc | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Voltmetru ML 20 ; dom 0-75mV; 0-150mV; 0-300mV; 0-750mV; cls 0.2 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Voltmetru analogic METRA,tip ELi,dom.130V, 260V,cl.0,5 cc,ca | buc | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Voltmetru analogic URSS tip ABM, dom.150V, 300V, 600Vcc,ca,cl.0,5 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Voltmetru analogic tip D61, dom.0-450V,cl 0,2 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Voltmetru analogic AEM C4; dom:44,84 mV-74,88 mV-3V-7,5V-15 V-30 V;75V-150V-300V-600Vcc;cl.0,2 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 28 | Voltmetru analogic tip IRME VP 53, 0÷300÷600VCA, cl.0,5 | buc | 2 |  |  |  |  |

| 29 | Trusa curent tensiune VAF, dom.0÷250V,0÷10A | buc | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Kilovoltmetru MEGGER , tip OTS / VCM 100 | buc | 1 |  |  |  |
| 31 | Wattmetru analogic monofazat METRA EL20,dom.75÷150÷300÷450V/2,5÷5A,cl.0,2/METRA tip PSLL | buc | 5 |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Micrometru adancime, dom; 0-75mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 2 | Micrometru adancime, dom;0÷100mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 3 | Micrometru adancime digital/electronic, dom;0÷150mm; | buc | 3 |  |  |  |
| 4 | Micrometru de interior, dom; 5÷30mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 5 | Micrometru de interior , dom; 30÷35mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 6 | Micrometru de interior, dom; 35÷40mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 7 | Micrometru de interior, dom; 40÷50mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 8 | Micrometru de interior, dom; 25-50mm; | buc | 4 |  |  |  |
| 9 | Micrometru de interior, dom; 50÷75mm; | buc | 3 |  |  |  |
| 10 | Micrometru interior , dom. 50÷150mm | buc | 1 |  |  |  |
| 11 | Micrometru de interior, dom; 75÷100mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 12 | Micrometru de interior, dom; 100-125mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 13 | Micrometru de interior, dom;125-150mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 14 | Micrometru de interior, dom; 150-175mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 15 | Micrometru de interior, dom;175-200mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 16 | Micrometru de interior, dom; 200÷225mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 17 | Micrometru de interior, dom;225÷250mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 18 | Micrometru de interior, dom; 250÷275mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 19 | Micrometru de interior, dom;275÷300mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 20 | Micrometru de interior, dom;400÷425mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 21 | Micrometru de interior, dom; 425÷450mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 22 | Micrometru de interior, dom; 450÷475mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 23 | Micrometru de interior, dom; 475÷500mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 24 | Micrometru interior , dom. 50÷400mm | buc | 1 |  |  |  |
| 25 | Micrometru de interior tip vergea, dom. 100-300mm, (3 seg) | buc | 2 |  |  |  |
| 26 | Micrometru de interior tip vergea, dom. 0-500mm (6 seg) | buc | 1 |  |  |  |
| 27 | Micrometru de interior tip vergea, dom. 50-500mm, (6seg.) | buc | 2 |  |  |  |
| 28 | Micrometru de interior tip vergea, dom. 100-500mm, (4 seg) | buc | 2 |  |  |  |
| 29 | Micrometru de interior tip vergea, dom.50-1000mm, (8seg.) | buc | 1 |  |  |  |
| 30 | Micrometru de exterior, dom; 0÷25mm; | buc | 12 |  |  |  |
| 31 | Micrometru de exterior, dom 25÷50mm; | buc | 13 |  |  |  |
| 32 | Micrometru de exterior, dom; 50÷75mm | buc | 8 |  |  |  |
| 33 | Micrometru de exterior, dom 75÷100mm | buc | 9 |  |  |  |
| 34 | Micrometru de exterior, dom; 100÷125mm | buc | 11 |  |  |  |
| 35 | Micrometru de exterior, dom; 125÷150mm | buc | 6 |  |  |  |
| 36 | Micrometru de exterior, dom; 150÷175mm | buc | 5 |  |  |  |
| 37 | Micrometru de exterior , dom.175÷200mm | buc | 6 |  |  |  |
| 38 | Micrometru de exterior, dom; 100÷200mm; | buc | 4 |  |  |  |
| 39 | Micrometru de exterior, dom; 200÷225mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 40 | Micrometru de exterior, dom; 225÷250mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 41 | Micrometru de exterior, dom; 200÷300mm;(4cale 4 prelungitoare) | buc | 6 |  |  |  |
| 42 | Micrometru de exterior, dom; 300÷400mm(2 cale) | buc | 4 |  |  |  |
| 43 | Micrometru de exterior, dom; 400÷500mm(2 cale 5 prelungitoare ) | buc | 3 |  |  |  |
| 44 | Micrometru de exterior, dom; 500÷600mm(2 cale 2 prelungitoare) | buc | 1 |  |  |  |
| 45 | Micrometru de exterior, dom; 600÷700mm(2 cale) | buc | 2 |  |  |  |
| 46 | Micrometru de exterior, dom; 700÷800mm(1 cala 2 prelungitoare) | buc | 1 |  |  |  |
| 47 | Micrometru de exterior, dom; 900÷1000mm(1 cala 3 prelungitoare) | buc | 1 |  |  |  |
| 48 | Cale ptr verificare micrometre | buc | 24 |  |  |  |
| 49 | Subler adancime, dom;0÷150mm; | buc | 7 |  |  |  |
| 50 | Subler adancime, dom;0÷300mm; | buc | 11 |  |  |  |
| 51 | Subler de exterior, dom;0÷150mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 52 | Subler de exterior, dom. 0÷200mm | buc | 5 |  |  |  |
| 53 | Subler de exterior, dom;0÷300mm; | buc | 14 |  |  |  |
| 54 | Subler de exterior, dom; 0÷500mm; | buc | 6 |  |  |  |
| 55 | Subler de exterior, dom; 0÷800mm; | buc | 5 |  |  |  |
| 56 | Subler de exterior, dom; 0÷1000mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 57 | Subler de exterior, dom; 0-1500mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 58 | Subler de exterior, dom; 0-2000mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 59 | Subler de exterior si de adancime, dom;0÷150mm; | buc | 6 |  |  |  |
| 60 | Subler de exterior si interior, dom;0÷150mm; | buc | 4 |  |  |  |
| 61 | Subler de interior -exterior (cu stigmas), dom. 0-300mm | buc | 4 |  |  |  |
| 62 | Subler de exterior si interior, dom;0÷200mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 63 | Subler de exterior si interior, dom; 0÷ 500mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 64 | Subler de interior -exterior si adancime, (cu stigmas), dom. 0-150mm | buc | 3 |  |  |  |
| 65 | Subler interior exterior si adancime, dom 0-200mm | buc | 2 |  |  |  |
| 66 | Subler interior exterior si adancime, dom 0-300mm | buc | 3 |  |  |  |
| 67 | Trusa alezaj, dom; 4÷9,5mm; | buc | 2 |  |  |  |
| 68 | Trusa alezaj, dom; 10-20mm | buc | 1 |  |  |  |
| 69 | Trusa alezaj, dom; 35÷70mm | buc | 2 |  |  |  |
| 70 | Trusa alezaj, dom; 35÷60mm | buc | 2 |  |  |  |
| 71 | Trusa alezaj, dom; 50÷160mm/60÷160mm | buc | 2 |  |  |  |
| 72 | Ceas comparator, dom; 0÷10 mm; | buc | 5 |  |  |  |
| 73 | Ceas comparator, dom. 0÷30mm | buc | 6 |  |  |  |
| 74 | Ceas comparator, dom, 0÷80 mm | buc | 5 |  |  |  |
| 75 | Ceas comparator, dom; 0÷100mm | buc | 4 |  |  |  |
| 76 | Ceas comparator electronic | buc | 2 |  |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cronometru digital ONEST; dom:0-9,59 min | buc | 1 |  |  |  |

| LOT 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manometre acetilena | buc | 18 |  |  |  |
| 2 | Manometre oxigen | buc | 18 |  |  |  |
| LOT 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat masurare rigiditate uleiuri , tip MEGGER 80 AF/2; | buc | 1 |  |  |  |
| TOTAL LEI FARA TVA |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |  |
| --- | --- | --- |
| Angajament comercial : contract 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |  |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |  |
| Termenul de prestare: Etalonarea va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare | Acceptat □ Neacceptat □ |  |
| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor |  | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)