- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

,, Verificare si diagnoza stare tehnica a sistemului de automatizare aferent

instalatiei de ventilatie (HVAC) din Centrala cu Ciclu Combinat CTE - Bucuresti Vest,,

- DENUMIRE  OPERATOR ECONOMIC

- ………………………………..........……………………………..................…………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | PRESTATOR | TERMEN PRESTARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | Verififcare si diagnoza stare tehnica a sistemului de automatizare aferent instalatiei de ventilatie (HVAC) din Centrala cu Ciclu Combinat din CTE Vest Se vor efectua toate verificarile, probele si testele necesare atat asupra aparaturii de camp, precum si aparaturii din dulapuri si camera HVAC (inclusiv verificari de bucle, cable etc) in vederea stabilirii tuturor neconformitatilor aferente Sistemului de automatizare in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Se va intocmi Raportul de diagnoza ce va contine cel putin solicitarile prevazute in art.8.7 al Caietului de sarcini | ans | 1 |  |  |  |  |

- (*)      Termen prestare  solicitat de achizitor: 50  zile de la data perfectarii contractului

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Respectarea in totalitate a cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica : - efectuarea tuturor serviciilor solicitate in Anexa nr.1 a caietului de sarcini; - asigurarea tuturor materialelor marunte necesare prestarii tuturor serviciilor de reparatii ce fac obiectul caietului de sarcini conform Anexa nr.2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. In oferta tehnica ofertantul va garanta : - serviciile efectuate conform tuturor prevederilor capitolului VIII caiet de sarcini; - respectarea termenelor de realizare a serviciilor de reparatii, cu prezentarea si respectarea graficului de executie conform prevederilor capitolului VI caiet de sarcini; In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. In oferta tehnica ofertantul va face dovada : - ca detine toate SDV-urile, utilajele, dispozitive etc specifice necesare executarii acestui tip de lucrari, prezentind o lista cu acestea. - asigurarii personalui specializat care a mai executat servicii . - implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001 editia in vigoare sau conform oricarui alt standard echivalent acestui sistem de management al calitatii. - repspectarii reglementarii in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice), Hotararea nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive, prezentand o declaratie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Garantia tehnica pentru serviciile prestate : 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestare servicii: CTE Bucuresti VEST | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :

- ………………………………………………………………………………………...................................................

- OPERATOE ECONOMIC

- …..…………..

- (semnătura autorizată)