FISA DE OFERTA

Etalonari ale componentelor sistemelor de masurare a energiei termice si a apei brute tip ROFAR (FARMING) din dotarea ELCEN, cu demontare si montare

DENUMIRE PRESTATOR…………………………………………………………………………………………………..

| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
|  | Apa bruta Cernica 1 si 2 si Arges 1 si 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare, etalonare, montare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calculator de debit cu flux suplimentar, tip ROFAR-04 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Traductor de presiune diferentiala si absoluta tip EJX 110A - Yogogawa | Buc | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Termorezistenta S 18 tip RADOX | Buc | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Adaptor de temperatura tip YTA 70 Yogogawa pentru termorezistenta S18 | Buc | 4 |  |  |  |  |
|  | Magistrala I, Magistrala II, Magistrala III, Apa adaos |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare, etalonare, montare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calculator de debit si energie termica, tip QI 23 | Buc | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Traductor multiplu de presiune diferentiala si absoluta tip 3095 FB;4088A | Buc | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Traductor de presiune tip 3095 FB, numai pentru functia de presiune absoluta | Buc | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Perechi termorezistente Endress-Hauser ,tip TET 90 | Buc | 6 |  |  |  |  |

|  | CTE GROZAVESTI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grivita, Rahova, Uranus, Apa Adaos |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare, etalonare, montare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calculator de debit si energie termica cu flux suplimentar, tip QI 23, cu doua linii | Buc | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Traductor multiplu de presiune diferentiala si absoluta tip 3095 FB | Buc | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Traductor de presiune tip 3095 FB, numai pentru functia de presiune absoluta | Buc | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Perechi termorezistente Endress-Hauser ,tip TET 90 | Buc | 4 |  |  |  |  |
|  | CTE PROGRESU |  |  |  |  |  |  |
|  | Berceni, Ferentari, Apa adaos nou si vechi |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare, etalonare, montare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calculator de debit si energie termica, tip QI 23, | Buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Traductor multiplu de presiune diferentiala si absoluta tip 3095 FB | Buc | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Traductor multiplu 3095 FB, numai pentru functia de presiune absoluta | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Perechi de termorezistente, Endress-Hauser ,tip TET 90 | Buc | 4 |  |  |  |  |
|  | CTE VEST |  |  |  |  |  |  |
|  | Militari, Drumul Taberei, Apa adaos |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare, etalonare, montare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calculator de debit si energie termica cu flux suplimentar, tip QI 23, cu doua linii |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Traductor multiplu de presiune diferentiala si absoluta tip 3095 FB |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | MASURARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Diafragme |  | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare: Verificararea metrologica / etalonarea va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)