FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | CLADIRE POARTA INCINTA NR.INV.10046 |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | LUCRARI EXTERIOARE |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Desfacere gresie si clincher deteriorate cu evacuare si depozitare la locul indicat de beneficiar | mp | 16,5 |  |  |  |  |
|  | ## Montat gresie portelanata de exterior, antiderapanta cu adeziv flexibil (trepte acces) | mp | 2,5 |  |  |  |  |
|  | ## Montat coltare metalice treapta/contratreapta | ml | 4 |  |  |  |  |
|  | ## Confectionat si montat balustrada metalica din teava, inclusiv vopsitorii cu email | kg | 50 |  |  |  |  |
|  | ## Placare cu clincher stalpi intrare si brau cladire | mp | 14 |  |  |  |  |
|  | ## Montat si demontat schela metalica | mp | 72 |  |  |  |  |
|  | ## Desfacere polistiren fatada cu evacuare la locul indicat de beneficiar | mp | 64 |  |  |  |  |
|  | ## Desfacere polistiren glafuri cu evacuare la locul indicat de beneficiar | ml | 20 |  |  |  |  |
|  | ## Termosistem cu polistiren extrudat de 3cm (lipire, dibluri,plasa fibra, coltare plasa si masa spaclu) brau cladire | mp | 16 |  |  |  |  |
|  | ## Termosistem fatada cu polistiren expandat de 5cm, ESP80 (lipire, dibluri, plasa fibra, coltare plasa si masa spaclu) | mp | 64 |  |  |  |  |
|  | ## Termosistem glafuri geamuri si usi cu polistiren extrudat de 3cm | ml | 20 |  |  |  |  |
|  | ## Amorsa fatada | mp | 64 |  |  |  |  |
|  | ## Vopsitorie fatada cu vopsea decorativa | mp | 64 |  |  |  |  |
|  | ## Procurare si montare glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre cu latimea de 25cm | ml | 4 |  |  |  |  |
|  | ## Montare sorturi tabla grosime 1mm, latime 300 mm contur acoperis | ml | 26 |  |  |  |  |
|  | ## Amorsare cu amorsa bituminoasa suprafate terasa acoperis in vederea realizarii hidroizolatiei | mp | 34 |  |  |  |  |
|  | ## Realizare hidroizolatie cu membrana bituminoasa cu ardezie de 4mm grosime | mp | 34 |  |  |  |  |
|  | ## Demontat usi din profile de aluminiu ## (4mp) | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | ## Montare usi din profile de aluminiu 1,00x2,00, jumatate panel, jumatate geam termopan cu amortizor | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | ## Montaj sistem prindere covor trepte | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | ## Desfacere pavele | mp | 9 |  |  |  |  |
|  | ## Montare pavele recuperate | mp | 9 |  |  |  |  |
|  | ## Turnare beton B 200 in zona de pavele scoase | mc | 1 |  |  |  |  |
| I.2 | LUCRARI INTERIORE |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ## Desfacere gresie si faianta cu evacuare si depozitare la locul indicat de beneficiar | mp | 35 |  |  |  |  |
| 25. | ## Montare gresie inclusiv plinta | mp | 25 |  |  |  |  |
| 26. | ## Montare faianta grup sanitar | mp | 10 |  |  |  |  |
| 27. | ## Desfacere parapet de gips-carton | mp | 3 |  |  |  |  |
| 28. | ## Curatare pereti si tavane | mp | 90 |  |  |  |  |
| 29. | ## Glet grosier gr.3mm pereti si tavane | mp | 90 |  |  |  |  |
| 30. | ## Glet finisaj pereti si tavane | mp | 90 |  |  |  |  |
| 31. | ## Amorsa si refacere vopsitorii lavabile 2 straturi | mp | 90 |  |  |  |  |
| 32. | Demontat si montat usi PVC(3mp) -o usa de 0,8x2,00m din jumatate panel PVC ,jumatate geam si o usa 0,7x2,00m din panel PVC integral | buc | 2 |  |  |  |  |
| 33. | ## Inlocuire sifon pardoseala cu Ø110x100mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 34. | ## Inlocuire lavoar din portelan cu picior | buc | 1 |  |  |  |  |
| 35. | ## Inlocuire baterie lavoar | buc | 1 |  |  |  |  |
| 36. | ## Inlocuire sifon flexibil cu ventil 1+1/4” cu Ø32 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 37. | ## Inlocuire oglinda 500x600mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 38. | ## Inlocuire robineti coltar 1/2x1/2” | buc | 2 |  |  |  |  |
| 39. | ## Inlocuire robineti coltar ½ cu 3/8” | buc | 1 |  |  |  |  |
| 40. | ## Inlocuire vas wc din portelan | buc | 1 |  |  |  |  |
| 41. | ## Inlocuire bazin wc de semiinaltime din plastic cu racord | buc | 1 |  |  |  |  |
| 42. | ## Montat etajera de portelan | buc | 1 |  |  |  |  |
| 43. | ## Montat suport hartie igienica | buc | 1 |  |  |  |  |
| 44. | ## Montat corpuri de iluminat led 30x60 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 45. | ## Montat corpuri de iluminat led 30x120 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 46. | ## Montat comutator PT | buc | 2 |  |  |  |  |
| 47. | ## Montat prize duble PT | buc | 2 |  |  |  |  |
| 48. | ## Montat canal cablu 16x16mm | ml | 10 |  |  |  |  |
| 49. | ## Montat cablu electric MYYM3x2,5mm | ml | 10 |  |  |  |  |
| 50. | ## Evacuare moloz la locul indicat de beneficiar la o distanta de 200m | to | 0,2 |  |  |  |  |
| 51. | ## Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | CLADIRE POARTA INCINTA, NR.INV.10046 |  |  |  |  |
| I.1 | LUCRARI EXTERIOR |  |  |  |  |
| 1. | Gresie portelanata pentru exterior, antiderapanta (culoarea se stabileste de comun acord cu beneficiarul) | mp | 2,5 |  |  |
| 2. | Chit rost pentru 2,5 mp gresie exterior si pentru 14 mp clincher, total 16,5mp - (culoarea se stabileste de comun acord cu beneficiarul) |  | * |  |  |
| 3. | Coltare metalice treapta/contratreapta | ml | 4 |  |  |
| 4. | Balustrada metalica teava | kg | 50 |  |  |
| 5. | Vopsea email (culoarea se stabileste de comun acord cu beneficiarul) pentru balustrada metalica |  | * |  |  |
| 6. | Clincher | mp | 14 |  |  |
| 7. | Adeziv gresie flexibil pentru o suprafata de 16,5 mp ( 2,5mp suprafata gresie+14mp Clincher) |  | * |  |  |
| 8. | Polistiren expandat de 5cm ESP 80 pentru o suprafata de 64mp | mp | 64 |  |  |
| 9. | Polistiren extrudat de 3cm pentru o suprafata de 20mp | mp | 20 |  |  |
| 10. | Adeziv lipire polistiren pentru 64mp fatada si 16mp brau fatada |  | * |  |  |
| 11. | Plasa fibra de sticla pentru termosistem | mp | 64 |  |  |
| 12. | Coltare cu plasa fibra de sticla | ml | 40 |  |  |
| 13. | Adeziv masa de spaclu pentru 64mp fatada si 16mp brau fatada |  | * |  |  |
| 14. | Amorsa fatada pentru o suprafata de 64mp |  | * |  |  |
| 15. | Vopsea decorativa pentru o suprafata de 64mp (culoarea se va stabili de comun acord cu beneficiarul) |  | * |  |  |
| 16. | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre cu latime de 25cm | ml | 4 |  |  |
| 17. | Sorturi tabla grosime 1mm ,latime 300 mm pentru contur acoperis | ml | 26 |  |  |
| 18. | Amorsa bitumioasa acoperis pentru 34 mp |  | * |  |  |
| 19. | Membrana bituminoasa PA 4,5 cu ardezie pentru o suprafata de 34 mp | mp | 34 |  |  |
| 20. | Usi din profile de aluminiu 1,00x2,00 jumatate panel, jumatate geam termopan (4mp) | buc | 2 |  |  |
| 21. | Amortizoare pentru cele doua usi | buc | 2 |  |  |
| 22. | Sistem prindere covoras | set | 1 |  |  |
| 23. | Adeziv flexibil pentru montat pavele pentru o suprafata de 9mp |  | * |  |  |
| 24. | Beton B200 | mc | 1 |  |  |
| I.2 | LUCRARI INTERIOR |  |  |  |  |
| 25. | Gresie portelanata antiderapanta (Culoarea se stabileste de comun acord cu beneficiarul) | mp | 25 |  |  |
| 26. | Faianta (modelul si culoarea se vor stabili de comun acord cu beneficiarul) | mp | 10 |  |  |
| 27. | Adeziv pentru gresie si faianta pentru o suprafata de 35mp |  | * |  |  |
| 28. | Chit rost gresie pentru 25 mp (culoarea se stabileste de comun acord cu beneficiarul) |  | * |  |  |
| 29. | Chit rost faianta 10 mp (culoarea se va stabili de comun acord cu beneficiarul) |  | * |  |  |
| 30. | Glet gr.3mm pentru o suprafata de 90 mp pereti si tavane |  | * |  |  |
| 31. | Glet de finisaj pentru o suprafata de 90 mp pereti si tavane |  | * |  |  |
| 32. | Amorsa zugraveli pentru o suprafata de 90 mp pereti si tavane |  | * |  |  |
| 33. | Vopsea lavabila alba in 2 straturi pentru o suprafata de 90 mp pereti si tavane |  | * |  |  |
| 34. | Usa Sas 0,8x2,00 din jumatate panel pvc, jumatate geam | buc | 1 |  |  |
| 35. | Usa baie 0,7x2,00 din panel PVC integral | buc | 1 |  |  |
| 36. | Sifon pardoseala Ø110x100 | buc | 1 |  |  |
| 37. | Lavoar cu picior de portelan | buc | 1 |  |  |
| 38. | Sistem prindere lavoar | buc | 1 |  |  |
| 39. | Baterie monobloc, stativa lavoar | buc | 1 |  |  |
| 40. | Sifon flexibil cu ventil 1+1/4” cu Ø32 | buc | 1 |  |  |
| 41. | Oglinda 500x600 mm | buc | 1 |  |  |
| 42. | Robineti coltar 1/2x1/2” | buc | 2 |  |  |
| 43. | Robineti coltar ½ cu 3/8” | buc | 1 |  |  |
| 44. | Vas WC echipat complet inclusiv piesa racord wc | buc | 1 |  |  |
| 45. | Bazin WC plastic semiinaltime | buc | 1 |  |  |
| 46. | Etajera de portelan | buc | 1 |  |  |
| 47. | Suport hartie igienica | buc | 1 |  |  |
| 48. | Corpuri de iluminat led 30x60 | buc | 2 |  |  |
| 49. | Corpuri de iluminat led 30x120 | buc | 2 |  |  |
| 50. | Comutator PT | buc | 2 |  |  |
| 51. | Prize duble PT | buc | 2 |  |  |
| 52. | Canal cablu 16x16mm | ml | 10 |  |  |
| 53. | Cablu electric MYYM 3x2,5mm | ml | 10 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

NOTA:

1) Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

2) Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

3) * Cantitatea de vopsea lavabila, vopsea decorativa, amorsa, chit de rosturi, adeziv gresie si faianta,

adeziv pentru termosistem, glet etc. ce necesita a fi utilizata in cadrul lucrarii de reparatii se calculeaza functie de consumurile impuse de producatorul materialelor respective (se vor completa UM si cantitate la aceste pozitii).

Materialele nu contin adaosurile tehnologice.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Se va prezenta oferta tehnica, in care ofertantul va confirma respectarea cerintelor precizate de achizitor in caietul de sarcini : 1) Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 2) In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa.2. 3) In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5) In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie : 60 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din valoarea contractului. Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - depunerea la casieria achizitorului, in numerar. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti, CTE Grozavesti – Splaiul Independentei nr.229, Sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia pe faze de executie, respectiv la terminarea lucrarilor. - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

……………………………