FISA DE OFERTA

- pentru

LN 2.1- Retea de termoficare ,EPA nr.2 si EPA nr.3-Reconditionare prin returnare compozitie lagare aferente electropompelor –CTE BUCURESTI SUD

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. Crt. | Denumirea serviciilor | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA ) | Pret total lei (lei fara TVA | EXECUTANT | TERMEN DE PRESTARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RETEA DE TERMOFICARE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Reconditionare lagare pompe termoficare iarna tip SE 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Lagar Ø 80mm (capat liber+capat cupla); L=150 mm | buc | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Lagare EPA tip PE 500- 150 -2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Lagar pompa ; Ø 110 mm L=140mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | Lagar ax intermediar; Ø = 80mm L=110mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Lagar motor ; Ø=160 mm L=200mm | buc | 2 |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din caietul de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001 editia in vigoare. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 3. Prestatorul va prezenta tehnologia de returnare a compozitiei YSn83 si lista de echipamente si mijloace de munca pe care le are in dotare si cu ajutorul carora va efectua prestarea de servicii. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 4.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completând formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantia tehnica: 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea prestarii serviciilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Garantia de buna executie: 10% Modalitate de constituire: - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari - virament bancar in contul achizitorului | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen prestare : 15 zile calendaristice pentru oricare lagar mentionat in anexa nr. 1 de la punerea la dispozitia prestatorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Predarea lagarelor pentru returnare se face pe baza de aviz de expeditie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va preda achizitorului compozitia veche rezultata in urma prestarii serviciilor si va asigura conditii pentru tranaportul achizitorului a materialelor refolosibile. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii:: Bucureşti CTE BUCURESTI SUD : Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) |

Nota : 1.  Compoziție material antifrictiune YSn 83.

2.  Prelucrarea lagărelor de etanșare se va executa la cote finale stabilite  de  comun acord cu beneficiarul.

3.  După prelucrarea finală se va efectua și control nedistructiv final în vederea

recepției.

4.  Se vor recondiționa lagarele la solicitarea scrisă a ELCEN.

5.  Transportul lagărelor de la sediul centralei la sediul prestatorului și retur va fi asigurat   de prestator.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

- ……………………….

(semnatura autorizata)