FIŞA DE OFERTĂ

pentru

Coturi trase si reductii din otel

DENUMIRE FURNIZOR…………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS,CARACTERISTICI STAS |  |  |  | UM |  | CANTITATE | PREŢ fără TVA |  | PRODUCATOR |  | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| A) COTURI TRASE PENTRU TEAVA DE CAZANE SI TERMOFICARE; MODEL 3D, Material cf. SR EN 10216-2; SR EN10217-5; SR EN 10088-1. EXECUTIE CF.SR EN 10253-2; SR EN 10253-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ32 X 3,2 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ32 X 4 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ33,7 X 6,3 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 3,2mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 4mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 4mm, P265 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 5mm, P265 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 6,3 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 6,3 mm, P265 GH TC2; MODEL 3D |  | buc |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 76,1 X 3,2 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 76,1 X6,3 mm, P265 GH TC2; MODEL 3D |  | buc |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 76,1 X8 mm, P265 GH TC2; MODEL 3D |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 82,5 X 4 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 4 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 6,3 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 6,3 mm, P265 GH TC2; MODEL 3D |  | buc |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 6,3 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 108x4 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 108x6,3 mm, P265 GH TC2; MODEL 3D |  | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 114,3x5 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 114,3x6,3 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Cot tras la 90°, TIP A Φ 139,7x4,5mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Cot tras la 45°, TIP A, Φ 159 x6,3mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 159 x6,3mm, P235 GH TC1; MODEL 3D |  | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 159 x6,3mm, P265 GH TC2; MODEL 3D |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 168,3x6,3mm, P265 GH TC2; MODEL 3D |  | buc |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI COTURI(1÷26) lei (fara T.V.A): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B) REDUCTIE SIMETRICA MATERIAL CF. SR EN 10216-2 EXECUTIE CF. SR EN 10253/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Reductie Φ60.3x7,1/Φ33,7x6,3 mm , 16Mo3 | buc |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LOT 27 REDUCTIE lei (fara T.V.A): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI COTURI(1÷26) + LOT(27) REDUCTIE lei (fara T.V.A): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Furnizorul va prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Se vor prezenta fişele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producător, desene (secţiuni, cote de gabarit, definirea paţilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cât mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 12 de luni de la livrarea şi recepţia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII TEHNICE

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |  |
| --- | --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 45 zile calendaristice de la perfectarea contractului. |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini. |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti. Uzina de Reparatii ,str.Releului nr.2, sector 3, Bucureşti |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor |  | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

OPERATOR ECONOMIC

(semnătura autorizată)