FISA DE OFERTA

Procurare si montare unui electrocompresor de aer cu surub pentru CAF nr.1 si 2 – CTE SUD si electrocompresor de aer cu surub aferent instalatie de demineralizare- CTE VEST

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | PRODUSE SI SERVICII |  |  |  |  |  |  |
| I | Electrocompresor aer cu surub pentru CAF nr.1 si 2 – CTE Sud |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Electrocompresor cu surub, presiune maxima 8bar, debit aer 2350l/min, putere 15kV, nivel zgomot 68db(A), rezervor 500l, uscator de aer prin refrigerare inclus, purja electronica pentru condensul din rezervor inclusa, filtru aer inclus | Buc | 1 |  |  | 45 zile |  |
| 1.2 | Montaj si punere in functiune compresor de aer cu surub, uscator de aer, baterie filtre, inclusiv instruire personal | ans | 1 |  |  | 7 zile |  |
| II | Compresor aer cu surub aferent instalatie de demineralizare – CTE Vest |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Compresor de aer cu surub, presiune maxima 10 bar, debit 1050 l/min, putere 7,5kW, | Buc | 1 |  |  | 45 zile |  |
| 2.2 | Uscator de aer , presiune maxima 16 bar, debit 1100 l/min, putere 0,21kW, | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Baterie filtre compusa din : 2 suporti de filtru pentru prindere pe perete, 2 purje automate pentru filtru, manometru diferential, , filtru 1 micron+ulei rezidual 0,5 mg/m3, capacitate 1667l/min, filtru 5 micron, capacitate 1667 l/min | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Montaj si punere in functiune compresor de aer cu surub, uscator de aer, baterie filtre, inclusiv instruire personal | Buc | 1 |  |  | 7 zile |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul va prezenta propunerea tehnica emisa de producator, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Oferta tehnică va conţine documente care să certifice că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 12 luni de la PIF,dar nu mai mult de 13 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:10 % | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de procurare este de 45zile calendaristice de la data perfectarii contractului. Termenul de montaj este de 7 zile calendaristice de la procurare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Adresa livrare: Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar : - CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; - CTE Vest, B-dul Timisoara nr. 106, sector 6, în intervalul orar 7-15 în zilele lucratoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)