FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :…………………………………………………………………

ANEXA 1 : NOMENCLATORUL LUCRARILOR

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII | UM | CANTI TATE | PRET ( LEI ) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | CLADIRE SALA INSTRUCTAJ, NR.INVENTAR 13051 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Desfacere hidroizolatie veche | mp | 157 |  |  |  |  |
| 2. | Aplicare strat amorsa | mp | 157 |  |  |  |  |
| 3. | Aplicare membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu fibra de sticla fara ardezie cu grosimea de 3mm (strat suport) | mp | 157 |  |  |  |  |
| 4. | Aplicat strat membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu fibra de sticla sudabila cu ardezie=4mm | mp | 157 |  |  |  |  |
| 5. | Aplicat strat bitum (smoala) la incheieturi membrana hidroizolanta | mp | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Demontare jgheab din tabla zincata 0,5mm - 10x10 cm | ml | 25 |  |  |  |  |
| 7. | Demontare burlan din tabla zincata 0,5mm - 13x8cm, Ltotal=4 m/buc (L=3,5m/buc + L=0,5m/buc in unghi de 90° la partea de jos) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Demontare cirlige pentru jgheaburi | buc | 22 |  |  |  |  |
| 9. | Montare cirlige pentru jgheaburi | buc | 22 |  |  |  |  |
| 10. | Montare jgheab din tabla zincata 0,5 mm - 10x10 cm | ml | 25 |  |  |  |  |
| 11. | Montare burlan din tabla zincata 0,5mm - 13x8cm, Ltotal=4m/buc (L=3,5m/buc+L=0,5m/buc in unghi de 90° la partea de jos) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Montare sort din tabla grosime 1mm, 300x50mm vopsita electrostatic pe ambele fete culoarea albastru doua straturi+ 1 strat grund pe o lungime de 25 metri | ml | 25 |  |  |  |  |
| 13. | Transport materiale prin purtare directa pe verticala la H=3 m | t | 0.314 |  |  |  |  |
| 14. | Montare si demontare schela metalica pentru inaltimea de 3m | mp | 12 |  |  |  |  |
| 15. | Evacuare si transport deseu tabla (jgheaburi + burlane) la magazie CTE SUD 70m* | t | 0.02 |  |  |  |  |
| 16. | Evacuare si transport moloz la locul special amenajat(cca 5 m) din CTE* | t | 0.314 |  |  |  |  |
| II. | CLADIRE STATIE DECARBONATARE, NR.INVENTAR 23160 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Desfacere hidroizolatie veche | mp | 66 |  |  |  |  |
| 18. | Desfacere sapa grosime 5 cm planseu | mp | 66 |  |  |  |  |
| 19. | Turnat sapa grosime 5 cm | mp | 66 |  |  |  |  |
| 20. | Demontare sort perimentral din tabla grosime 1 mm, 300x50mm pe o lungime de 49 metri | ml | 49 |  |  |  |  |
| 21. | Aplicare strat amorsa | mp | 66 |  |  |  |  |
| 22. | Aplicare membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu fibra de sticla fara ardezie cu grosimea de 3 mm (strat suport) | mp | 66 |  |  |  |  |
| 23. | Aplicat strat membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu fibra de sticla sudabila cu ardezie=4mm | mp | 66 |  |  |  |  |
| 24. | Aplicat strat bitum (smoala) la incheieturi membrana hidroizolanta | mp | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Montare cirlige pentru jgheaburi | buc | 29 |  |  |  |  |
| 26. | Montare jgheab din tabla zincata 0,5 mm - 10x10 cm | ml | 49 |  |  |  |  |
| 27. | Montare burlan din tabla zincata 0,5mm - 13x8cm, Ltotal= 4,3m/buc (L=4m/buc+L=0,3m/buc in unghi de 90° la partea de jos) | buc | 6 |  |  |  |  |
| 28. | Montare sort perimentral din tabla grosime 1 mm, 300x50mm vopsita electrostatic pe ambele fete culoarea albastru doua straturi+ 1 strat grund pe o lungime de 49 metri | ml | 49 |  |  |  |  |
| 29. | Evacuare si transport deseu tabla sort la magazie CTE SUD 50m* | t | 0.02 |  |  |  |  |
| 30. | Montare si demontare schela metalica pentru inaltimea de 4m | mp | 16 |  |  |  |  |
| 31. | Transport materiale prin purtare directa pe verticala la H=4 m | t | 0.132 |  |  |  |  |
| 32. | Evacuare si transport moloz la locul special amenajat (cca 10 m) din CTE* | t | 0.132 |  |  |  |  |
| 33. | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |

Nota :

1) Pentru intocmirea ofertei tehnice se solicita ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrarilor solicitate in prezenta anexa.

2) Numarul de straturi de grund si vopsea anticoroziva vor fi date in conformitate cu precizarile  din tehnologia de aplicare data de producatorul de vopsea, respectiv de grund ce vor fi utilizate.

3) *Executantul va executa curatenie la locul de munca si va preda deseurile metalice la depozitul CTE

si gunoiul industrial in incinta CTE la locul indicat de beneficiar

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | CLADIRE SALA INSTRUCTAJ, NR.INVENTAR 13051 |  |  |  |  |
| 1. | Amorsa pentru o suprafata de 157mp |  | * |  |  |
| 2. | Membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu fibra de sticla fara ardezie cu grosimea de 3 mm (strat suport) | mp | 157 |  |  |
| 3. | Membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu fibra de sticla sudabila cu ardezie cu grosimea de 4 mm | mp | 157 |  |  |
| 4. | Bitum (smoala)* pentru o suprafata de 2 mp |  | * |  |  |
| 5. | Cirlige pentru jgheaburi | buc | 22 |  |  |
| 6. | Jgheab din tabla zincata 0,5 mm - 10x10 cm | ml | 25 |  |  |
| 7. | Burlan din tabla zincata 0,5mm - 13x8cm, Ltotal=4m/buc (L=3,5 m/buc+ L=0,5m/buc in unghi de 90° la partea de jos) | buc | 4 |  |  |
| 8. | Sort din tabla grosime 1 mm, 300x50 mm vopsita electrostatic pe ambele fete culoarea albastru doua straturi+ 1 strat grund pe o lungime de 25 metri | ml | 25 |  |  |
| 9. | Vopsea culoare albastru in 2 straturi pentru o suprafata de 17,5 mp* |  | * |  |  |
| 10. | Grund anticoroziv 1 strat pentru o suprafata de 17,5 mp* |  | * |  |  |
| II. | CLADIRE STATIE DECARBONATARE, NR.INVENTAR 23160 |  |  |  |  |
| 11. | Sapa M100 grosime 5 cm | mc | 3.3 |  |  |
| 12. | Sort din tabla grosime 1 mm, 300x50 mm vopsita electrostatic pe ambele fete culoarea albastru doua straturi+1 strat grund pe o lungime de 49 metri | ml | 49 |  |  |
| 13. | Vopsea culoare albastru in 2 straturi pentru o suprafata de 34,3 mp* |  | * |  |  |
| 14. | Grund anticoroziv 1 strat pentru o suprafata de 34,3 mp* |  | * |  |  |
| 15. | Amorsa pentru o suprafata de 66 mp |  | * |  |  |
| 16. | Membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu fibra de sticla fara ardezie cu grosimea de 3 mm (strat suport) | mp | 66 |  |  |
| 17. | Membrana hidroizolanta bituminoasa armata cu fibra de sticla sudabila cu ardezie cu grosimea de 4mm stratul al doilea | mp | 66 |  |  |
| 18. | Bitum (smoala)* pentru o suprafata de 2 mp |  | * |  |  |
| 19. | Cirlige pentru jgheaburi | buc | 29 |  |  |
| 20. | Jgheab din tabla zincata 0,5 mm - 10x10 cm | ml | 49 |  |  |
| 21. | Burlan din tabla zincata 0,5mm - 13x8cm, Ltotal= 4,3m/buc (L=4m/buc +L=0,3m/buc in unghi de 90° la partea de jos) | buc | 6 |  |  |
| Total lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |

NOTA:

1) Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2) va fi inclusa in valoarea lucrarilor din Anexa nr.1, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

2) Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant.

3) *Cantitatile de vopsea, grund anticoroziv, amorsa, bitum etc., ce necesita a fi utilizate in cadrul lucrarii de reparatii, se calculeaza functie de consumurile impuse de producatorul materialelor utilizate.

4) Materialele nu contin adaosurile tehnologice.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1) Se vor respecta toate cerintelor precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2) Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 3) Pentru intocmirea ofertei tehnice se solicita ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1. 4) In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa nr.2. 5) In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 6) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 7) In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica : 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de executie : Termenul de finalizare a executiei lucrarilor este de la predare front lucru, pentru fiecare mijloc fix, dupa cum urmeaza: - cladire sala instructaj= 15 zile calendaristice - cladire statie decarbonatare= 20 zile calendaristice Se vor prezenta grafice de executie a lucrarilor pentru fiecare mijloc fix. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : Cuantum de 10% din valoarea contractului. Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - depunerea la casieria achizitorului, in numerar. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa : Bucureşti, CTE Bucuresti Sud – Strada Releului nr.2, Sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor (pe faze de executie) - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie) | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT

……………………………