- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

LN3 Instalatie tratare prin demi - Remediere cu inlocuire table capace rezervoare apa demi nr.1 si nr.2 – CTE Bucuresti SUD

DENUMIRE  EXECUTANT:………………………………………………………………

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII |  | UM |  | CANTI TATE |  | PRET ( LEI ) |  |  |  | Din care |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL |  | Contractant general |  | Subcontrac-tant |  |
| 0. | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Remediere capace rezervoare de apa demi, verticale cu diametru de 6400 mm, H=8890 mm, V=250 mc, fara izolatie termica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Inlocuire prin confectie si montare tabla, prin sudura, de profilele I existente, tb #5 mm - 98 mp (determinarea dimensiunilor petalelor de tabla si a decupajelor aferente racordurilor se va efectua in situ) |  | kg |  | 3850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Curatare cu peria de sarma profile I si racorduri existente, in vederea montajului petalelor noi din tabla si operatiei de grunduire |  | mp |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Grunduire petale capace noi confectionate, profilele I de sustinere, in doua straturi, pe ambele parti |  | mp |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Vopsire petale capac si profile I de sustinere, in doua straturi, pe partea exterioara |  | mp |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Montare, demontare schela metalica la exteriorul rezervoarelor |  | mp |  | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Transport deseu metalic la locul special amenajat, conform bon cantar |  | kg |  | 3850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Consum utilitati |  | lei |  | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nota: |  |
| --- | --- |
| Executantul va asigura schela metalica necesara lucrarii. |  |

| LN3 Instalatie tratare prin demineralizare - Remediere cu inlocuire tabla capace Rezervoare apa demi 1 si 2 LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE EXECUTANT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| NR CRT |  | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTITATE | PREŢ ( LEI ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | Grund pentru 207 mp, circa | kg | 62 |  |  |
|  | 2 | Vopsire Bz-Al pentru 103 mp, circa | kg | 31 |  |  |
|  | 3 | Diluant pentru grund si vopsea Bz Al | kg | 9 |  |  |
|  | 4 | Tabla 5 mm | kg | 3850 |  |  |
|  |  | TOTAL VALOARE LEI FARA TVA = |  |  |  |  |

Note: 
1. Cantitatea necesara de vopsea grund si diluant se va calcula de catre executant functie de tipul protectiei alese si aceptate de beneficiar. A fost luat in calcul un consum mediu de circa 0,3 kg/mp/2 straturi sau se va stabili conform normelor in vigoare pentru asigurarea calitatii lucrarii. 
2.Toate materialele marunte se asigura de catre executant(electrozi, periii sarma, pensule, trafaleti, etc).
3. Executantul va avea in vedere pierderile de material necesare confectionarii petalelor din tabla.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Lucrarile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din caietul de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate SREN ISO 9001, editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantia tehnica: 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Garantie buna executie: 7% Modalitate de constituire: - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari - virament bancar in contul achizitorului | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Termen de executie in termen de 30 zile calendaristice, respectiv cate 15 zile de la predarea frontului de lucru pentru fiecare rezervor in parte, prezentand grafic de executie esalonat in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie) | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Adresa executie lucrare: Bucureşti : CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII : Daca este cazul

…………………………………………………………………………………………………

- EXECUTANT

- ……………………….

(semnatura autorizata)