FISA DE OFERTA

- pentru

LN 2 – Reparatie convertizor de frecventa tip VACON aferent

ventilator aer - CAF nr. 3 din CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

Lista de cantitati de servicii

| Nr. Crt. | Denumirea serviciilor | UM |  | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA ) | Pret total lei (lei fara TVA | EXECUTANT | TERMEN DE PRESTARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Reparatie convertizor de frecventa tip VACON NXS00725A2H0SSSA1A3 (seria S/N 10568642) aferent ventilator aer - CAF nr.3, cu inlocuire componente defecte: placa redresor -1 buc., redresor – 1 buc., ansamblu bobina – 1 buc. Verificare finala convertizor de frecventa si probe cu motorul cuplat, care se vor executa la sediul firmei specializate. | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Asistenta tehnica la PIF a convertizorului dupa montaj in instalatie. | buc |  | 1 |  |  |  |  |
| Nota: Transportul dus / intors la / de la sediul firmei specializate in vederea reparatiei, intra in sarcina prestatorului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total valoare (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

LISTA  MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE PRESTATOR

| Nr. Crt | DENUMIREA | UM | CANTITATE | Pret unitar (lei fara TVA ) | Pret total lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Placa redresor | buc | 1 |  |  |
| 2 | Redresor | buc | 1 |  |  |
| 3 | Ansamblu bobina | buc | 1 |  |  |

NOTA:  toate materialele marunte vor fi asigurare de prestator.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din caietul de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001/ editia in vigoare. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 3.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Se vor prezenta fisele tehnice ale serviciilor prestate, fise de masuratori, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a serviciilor prestate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. În oferta tehnică ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate în anexa nr. 1si asigurarea materialelor prezentate in Anexa nr. 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantia tehnica: 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea prestarii serviciilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Garantia de buna executie: 5% Modalitate de constituire: - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari - depunerea la casieria achizitorului, in numerar - virament bancar in contul achizitorului | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Recepţia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor ; - receptia la punerea in functiune ; - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de finalizare prestare : este de 30 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii: Bucureşti CTE BUCURESTI SUD : Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

- ……………………….

(semnatura autorizata)