FISA DE OFERTA

Piese de schimb MOP-1 I-110 kV Statia electrica 110 kV– CTE Grozavesti

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Dispozitiv actionare MOP-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pompa MOP1 ( tip HAWE, cod A401751V02- vezi fisa tehnica) | buc | 1 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 2 | set cuplaj motor – pompa; cod I4-1107 | set | 1 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 3 | set cuplaj motor – pompa; cod I4-1108 | set | 1 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 4 | set cuplaj motor – pompa; cod I4-1109 | set | 1 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 5 | dispozitiv mentinere a presiunii; cod I3-445 | buc | 2 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 6 | subansamblu bloc distributie; cod I3-359 | buc | 1 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
|  | ## Clapeta de joasa presiune MOP-1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Garnitura S 667/22 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 8 | Garnitura S 667/18 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
|  | Valva pilot MOP-1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Garnitura S 667/6 | buc | 20 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 10 | Garnitura S 667/13 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 11 | Garnitura S 667/15 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 12 | Garnitura S 667/24 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
|  | Clapeta MOP-1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Garnitura S 667/31 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
|  | Valva intermediara MOP-1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Garnitura etansare S 667/12 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
|  | Valva de autoalimentare MOP-1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Garnitura S 667/14 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
|  | Acumulator de inalta presiune MOP-1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Garnitura S 667/59 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 17 | Garnitura S 667/27 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 18 | Garnitura S 667/19 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 19 | Garnitura S 667/10 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
|  | Valva temporizare MOP-1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Garnitura I3 – 171/6 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 21 | Garnitura I3-171/8 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 22 | Inel de etansare S 624-D-48 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 23 | Inel de etansare S 624-B-16,5 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
|  | Bloc control si robinet golire MOP-1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Garnitura S 667/4 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 25 | Garnitura S 667/9 | buc | 10 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
| 26 | Inel etansare S – 624 – A8 | buc | 4 |  |  | 30 zile calendaristice |  |
|  | TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Ofertantul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001 in vigoare. Piesele de schimb executate trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile proiectantului, caietului de sarcini şi procedurilor de management al calităţii prevăzute în manualul de calitate propriu în conformitate cu SR EN ISO in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 30 zile calendaristice de la data perfectarii contractului Electrocentrale Bucureşti nu va accepta decalări ale termenelor de livrare după semnarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 5% din val.contractului Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ □ □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : Aviz de expeditie Proces verbal de recepţie sau autorecepţie Declaratie de conformitate Certificat de garantie /calitate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti, in intervalul orar 7 – 15 in zilele lucrătoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia şi controlul pieselor de schimb : Calitatea produselor este atestată de furnizor prin certificate de calitate, desene care insoţesc produsele către beneficiar. Recepţia cantitativă şi calitativă la beneficiar se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care însoţesc transportul. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 12 luni de la livrarea produselor, impreuna cu declaratie de conformitate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)