FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PRODUS | U.M. | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total lei (lei fara TVA) | Producator | Termen livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 1- CTE Vest |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Etansare mecanica tip T2109-0430TTF(sau echivalent) pentru urmatoarele pompe: - pompa apa coagulata tip NC 100-80-160 (1 buc) - pompa apa coagulata tip NC 125-100-250 (1 buc) - pompa apa de adaos tip NS 150-125-315 (2 buc) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 1.2 | Etansare mecanica tip T519-0300/CT1 TTF (sau echivalent) pentru electropompa dozare NaCl 5x3x20M,producator ATURIA Debit 10-25mc/h, inaltime de pompare 35mca, turatie 3000 rot/min | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 – CTE Sud |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Set piese pentru etansari mecanice tip MTY aferente EPA 2, 3, Pompa tip PE - 500- 180 – 2, conform piese model | set | 2 |  |  |  |  |
|  | Un set este format din: Inele ceramice, poziţia 4 din desen ansamblu 1 MTY - 004.10.00 MCb – 2buc Inel etanşare din cauciuc, poziţia 10 din desen ansamblu 1 MTY - 004.10.00 MCb – 1buc Inele etanşare din cauciuc, poziţia 11 din desen ansamblu 1 MTY - 004.10.00 MCb - 3buc Inel etanşare din cauciuc, poziţia 12 din desen ansamblu 1 MTY - 004.10.00 MCb – 1buc Arc elicoidal axial, poziţia 14 din desen ansamblu 1 MTY - 004.10.00 MCb – 16 buc Element fixare, poziţia 15 din desen ansamblu 1 MTY - 004.10.00 MCb – 4buc |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul va prezenta dovezi care să ateste că producătorul declarat în ofertă are implementat şi certificat un sistem de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare – se accepta dovezi emise de organisme acreditate. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 30 zile calendaristice de la semnarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP la 60 zile calendaristice de la receptia produselor si inregistrarea facturii la achiztior | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - Factura fiscala - Declaratie de conformitate de la producator - Certificat de calitate si garantie - Documentatie tehnica si documentatie de montaj in limba romana | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: CTE Vest – Bdul Timisoara nr.106, sector 6, Bucuresti CTE Sud – Str.Releului nr.2-4, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 12 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie de buna executie: 5% din valoarea contractului, fara TVA Modalitate de constituire: - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari - virament bancar in contul achizitorului - depunerea la casieria achizitorului, in numerar | Acceptat □ Neacceptat □ □ □ □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ (se ataseaza lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)