FISA DE OFERTA

„Termocuple-AMC”

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) |  |  | Termen livrare (*) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |  |  |
|  | CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Termocuplu tip K metal CIP TA | buc | 16 |  |  |  |  |  |
|  | CTE GROZAVESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Termocuplu Cr-Al, 0 --- 1000oC; izolatie minerala, izolat fata de masa; Ф 4,5mm; Limersie = 250mm; Ln = 350mm; | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Termocuplu Cr-Al, 0 --- 650oC; izolatie minerala, izolat fata de masa; fara dispozitivde fixare; Ф 4,5mm; Ln = 5m; | buc | 10 |  |  |  |  |  |
|  | CTE PROGRESU |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Termocuplu normal clasa precizie II(B) cu un termoelement, material Crom-Alumel Ø 4,5; domeniu masura = 0-1000 ºC; izolatie minerala; izolat fata de masa, lungime de imersie 250mm, lungime nominala 500mm, | buc | 4 |  |  |  |  |  |
| Pret total lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Termenul de livrare propus : 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract Garantie de buna executie Cuantum garanţie: 5% din val. contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor CTE -uri | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE Bucuresti Sud : str.Releului,nr.2,sector 3, Bucuresti; - CTE Progresu : str. Pogoanelor, nr. 1A, sector 4, Bucureşti; - CTE Grozăveşti: Splaiul Independenţei, nr.229, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1285, email: irena.itucristea@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

(semnatura autorizata)