- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

„Masuratori pentru diagnosticarea starii tehnice a transformatorului nr.3, 125 MVA, 110/10,5 kV din CTE Sud in vederea reabilitarii-reparatiei”

- DENUMIRE PRESTATOR ....……………………………..................…………………......................................................................

| NR. CRT | DENUMIREA SERVICIILOR | U.M. | CANT. | Pret unitar | Pret total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| I | Masuratori si analize de ulei la transformatorul nr. 3, 125 MVA, 110/10,5 kV | set | 1 |  |  |
| 1 | - rezistenta izolatie infasurari (R16, R60) |  |  |  |  |
| 2 | - rezistenta ohmica infasurari |  |  |  |  |
| 3 | - tangenta si capacitate infasurari |  |  |  |  |
| 4 | rezistenta izolatie, tangenta si capacitate izolatori (C1 si C2) borne MV si HV |  |  |  |  |
| 5 | impedantele de s.c. si raport de transformare |  |  |  |  |
| 6 | Masuratori electrice speciale: |  |  |  |  |
|  | - determinare continut de umiditate din izolatia solida a transformatorului prin metoda PDC/FDS |  |  |  |  |
|  | - analiza raspunsului in frecventa, FRA |  |  |  |  |
| 7 | Masuratori la TC inclusi: rezistenta de izolatie ohmica si determinarea curbei VA |  |  |  |  |
| 8 | Analize fizico-chimice ulei electroizolant |  |  |  |  |
|  | - analiza redusa conform PE 129/99: aspect, miros, culoare, rigiditate dielectrica, tg δ, continut de apa, densitate, indice de de aciditate, punct de inflamabilitate, vascozitate cinematica, tensiune interfaciala, rezistivitate de volum, nr. de particule, cu Φ ≥ 5μm / 100ml, pentru o proba prelevata din cuva trafo |  |  |  |  |
|  | - analiza derivati furanici, pentru o proba de ulei prelevata din cuva trafo |  |  |  |  |
| II | Elaborare documente |  |  |  |  |
|  | buletin de verificare transformator si rapoarte de expertiza pentrumasuratorile electrice speciale; rapoarte de incercari ulei electroizolant; raport evaluare stare tehnica transformator |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnica - In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in Anexa nr. 1 -In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor - In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr. 319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG nr. 955/2010; PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001: editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Receptia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor (pe faze de executie) ; - recepţia la prezentarea documentelor elaborate conf pct.II din Anexa nr.1 a CS. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de finalizare servicii: 5 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : Plata serviciilor se va realiza în baza: - facturii fiscale, • PV de receptie la terminarea prestarii serviciilor; - PV de receptie documente (buletine de masuratori, rapoarte, etc) elaborate conform pct.II din Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVAŢII :      ……………………………………………………………………………………….....................................

PRESTATOR

……………………….