FISA DE OFERTA

DENUMIRE EXECUTANT :………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ lei fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| - Reparatii pereti, pardoseala si tavan fals, la grup sanitar CCT2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare faianta, cu evacuare moloz la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | mp | 65 |  |  |
| 2 | Montare faianta (placa faianta 20 cm x 30 cm) | mp | 65 |  |  |
| 3 | Demontare gresie cu evacuare moloz la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | mp | 35 |  |  |
| 4 | Refacere sapa 1 cm grosime | mp | 35 |  |  |
| 5 | Montare gresie de interior portelanata antiderapanta (placa gresie 30 cm x 30 cm) | mp | 35 |  |  |
| 6 | Chituire faianta | mp | 65 |  |  |
| 7 | Chituire gresie | mp | 35 |  |  |
| 8 | Demontare tavan casetat Rigips, cu recuperare si transportat la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | mp | 20 |  |  |
| 9 | Demontare tavan fals din PVC si transportat la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | mp | 7 |  |  |
| 10 | Montat profil perimetral pentru tavan casetat Rigips | ml | 30 |  |  |
| 11 | Montat profil principal pentru tavan casetat Rigips | ml | 18 |  |  |
| 12 | Montat profil secundar pentru tavan casetat Rigips | ml | 12 |  |  |
| 13 | Montat profil de compartimentare pentru tavan casetat Rigips | ml | 24 |  |  |
| 14 | Montat tavan casetat Rigips | mp | 28 |  |  |
| 15 | Montat tavan fals din PVC | mp | 7 |  |  |
| 16 | Demontare usa PVC 0,70 m x 2,10 m si transportat la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | buc | 1 |  |  |
| 17 | Demontare usa PVC 0,90 m x 2,10 m si transportat la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | buc | 1 |  |  |
| 18 | Montat usa plina din PVC, cu prag de aluminiu, inclusiv toc si acesorii, intr-un canat (1buc = 0,70 m x 2,00 m) | buc | 1 |  |  |
| 19 | Montat usa plina din PVC, cu prag de aluminiu, inclusiv toc si acesorii, intr-un canat (1buc = 0,90 m x 2,00 m) | buc | 1 |  |  |
| 20 | Curatire de rugina confectii metalice | mp | 24 |  |  |
| 21 | Grunduire confectii metalice | mp | 24 |  |  |
| 22 | Vopsitorie in 2 straturi cu vopsea anticoroziva confectii metalice | mp | 24 |  |  |
| 23 | Curatire pereti, transport moloz la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | mp | 76 |  |  |
| 24 | Reparatii tencuiala pereti grosime intre 1 si 1,5 cm | mp | 76 |  |  |
| 25 | Refacere vopsitorii lavabile de interior in 2 straturi + 1 strat amorsa la pereti | mp | 52 |  |  |
| - Reparatii pereti, pardoseala si tavan fals, la grup sanitar CCT1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare faianta, cu evacuare moloz la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | mp | 42 |  |  |
| 2 | Montare faianta (placa faianta 20 cm x 30 cm) | mp | 42 |  |  |
| 3 | Demontare gresie cu evacuare moloz la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | mp | 10 |  |  |
| 4 | Refacere sapa 1cm grosime | mp | 10 |  |  |
| 5 | Montare gresie de interior portelanata antiderapanta (placa gresie 30 cm x 30 cm) | mp | 10 |  |  |
| 6 | Chituire faianta | mp | 42 |  |  |
| 7 | Chituire gresie | mp | 10 |  |  |
| 8 | Demontare tavan casetat Rigips, cu recuperare si transportat la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | mp | 12 |  |  |
| 9 | Demontare tavan fals din PVC si transportat la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | mp | 7 |  |  |
| 10 | Montat profil perimetral pentru tavan casetat Rigips | ml | 12 |  |  |
| 11 | Montat profil principal pentru tavan casetat Rigips | ml | 7,2 |  |  |
| 12 | Montat profil secundar pentru tavan casetat Rigips | ml | 6 |  |  |
| 13 | Montat profil de compartimentare pentru tavan casetat Rigips | ml | 12 |  |  |
| 14 | Montat tavan casetat Rigips | mp | 12 |  |  |
| 15 | Montat tavan fals din PVC | mp | 7 |  |  |
| 16 | Demontare usa PVC 0,70 m x 2,10 m si transportat la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | buc | 1 |  |  |
| 17 | Demontare usa PVC 0,90 m x 2,10 m si transportat la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | buc | 1 |  |  |
| 18 | Montat usa plina din PVC, cu prag de aluminiu, inclusiv toc si acesorii, intr-un canat (1buc = 0,70 m x 2,00 m) | buc | 1 |  |  |
| 19 | Montat usa plina din PVC, cu prag de aluminiu, inclusiv toc si acesorii, intr-un canat (1buc = 0,90 m x 2,00 m) | buc | 1 |  |  |
| 20 | Curatire de rugina confectii metalice | mp | 24 |  |  |
| 21 | Grunduire confectii metalice | mp | 24 |  |  |
| 22 | Vopsitorie in 2 straturi cu vopsea anticoroziva confectii metalice | mp | 24 |  |  |
| 23 | Curatire pereti, transport moloz la locul indicat de beneficiar (pe distanta de 250 ml) | mp | 76 |  |  |
| 24 | Reparatii tencuiala pereti grosime intre 1 si 1,5 cm | mp | 76 |  |  |
| 25 | Refacere vopsitorii lavabile de interior in 2 straturi + 1 strat amorsa la pereti | mp | 52 |  |  |
| - Demontare si montare instalatie sanitara, aferenta CCT1 si CCT2 |  |  |  |  |  |
| Demontare instalatie sanitara veche, aferenta CCT1 si CCT2: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - pisoar | buc | 2 |  |  |
| 1.2 | - sifon pentru pisoar, Ø40 mm | buc | 2 |  |  |
| 1.3 | - robinet pisoar cu temporizare 1/2''x1/2 | buc | 2 |  |  |
| 1.4 | - WC clasic turcesc cu rezervor semi-inaltime PVC, cu sistem de prindere | buc | 2 |  |  |
| 1.5 | - rezervor semi-inaltime PVC, cu sistem de prindere inclusiv teava racord la WC | buc | 2 |  |  |
| 1.6 | - racord WC flexibil Ø110 mm | buc | 2 |  |  |
| 1.7 | - lavoar 60 cm, cu piedestal | buc | 2 |  |  |
| 1.8 | -etajera | buc | 2 |  |  |
| 1.9 | - oglinda (0,6x0,5)m | buc | 3 |  |  |
| 1.10 | -teava PPR Ø20X20 mm | ml | 80 |  |  |
| 1.11 | - cot PPR Ø20X20 mm la 90 de grade | buc | 50 |  |  |
| 1.12 | - racod PPR Ø 20mm x1/2'' filet interior | buc | 30 |  |  |
| 1.13 | - racod PPR Ø 20mm x1/2'' filet exterior | buc | 30 |  |  |
| 1.14 | -racord scurgere 1 1/4'' Ø40 mm | buc | 2 |  |  |
| 1.15 | - baterie monocomanda stativa pentru lavoar | buc | 2 |  |  |
| 1.16 | - teu PPR Ø 20mm | buc | 20 |  |  |
| 1.17 | - robinet coltar cu bila 1/2''x3/8'' | buc | 6 |  |  |
| 1.18 | - racord alimentare 1/2''x3/8'' | buc | 8 |  |  |
| 1.19 | - teava PP, Ø110 mm | ml | 10 |  |  |
| 1.20 | - cot PP Ø110 mm la 450 | buc | 4 |  |  |
| 1.21 | - cot PP,Ø110 mm la 300 | buc | 4 |  |  |
| 1.22 | -mufa PPR Ø 20mm | buc | 50 |  |  |
| 1.23 | - colier teava PPR Ø 20mm | buc | 100 |  |  |
| 1.24 | -diblu + holsurub Ø 8 mm | buc | 200 |  |  |
| 1.25 | - sistem prindere lavoar | buc | 2 |  |  |
| 1.26 | -diblu + holsurub Ø 10 mm | buc | 40 |  |  |
| 1.27 | - teava PP Ø 40 mm | ml | 10 |  |  |
| 1.28 | -cot PPR cu flansa Ø 20mm x1/2'' filet interior | buc | 10 |  |  |
| 1.29 | - teava PVC Ø125 mm | ml | 30 |  |  |
| 1.30 | - mufa PVC Ø125 mm | buc | 10 |  |  |
| 1.31 | - robinet de trecere cu bila, alama nichelata, filet interior-exterior ,1/2'' ,Nr.2 | buc | 8 |  |  |
| 1.32 | - cot PP Ø 40 mm la 900 | buc | 10 |  |  |
| 1.33 | - cot PP Ø 40 mm la 670 | buc | 10 |  |  |
| 1.34 | - cot PP Ø 40 mm la 450 | buc | 10 |  |  |
| 1.35 | - ramificatie PP Ø 40 mm la 450 | buc | 4 |  |  |
| 1.36 | - cot PP Ø 40 mm la 300 | buc | 4 |  |  |
| 1.37 | - teava PP Ø 50 mm | ml | 10 |  |  |
| 1.38 | - cot PP Ø 50 mm la 900 | buc | 10 |  |  |
| 1.39 | - cot PP Ø 50 mm la 670 | buc | 10 |  |  |
| 1.40 | - cot PP Ø 50 mm la 450 | buc | 10 |  |  |
| 1.41 | - cot PP Ø 50 mm la 300 | buc | 10 |  |  |
| 1.42 | -exhaustor baie, alimentare 220 V | buc | 2 |  |  |
| 1.43 | - sifon de pardoseala cu gratar din PVC Ø50 | buc | 2 |  |  |
| 1.44 | - suport hartie igienica | buc | 2 |  |  |
| 1.45 | - ramificatie PP Ø 50 mm la 450 | buc | 4 |  |  |
| 1.46 | - cot PVC cu inel, Ø 125 mm la 870 | buc | 15 |  |  |
| 1.47 | - cot PVC cu inel, Ø 125 mm la 670 | buc | 15 |  |  |
| 1.48 | - cot PVCcu inel Ø 125 mm la 450 | buc | 15 |  |  |
| 1.49 | -piesa curatire PVC Ø125 mm | buc | 4 |  |  |
| 1.50 | - ramificatie pt canalizare exteriora PVC, 125x125 mm , la 87 ° | buc | 4 |  |  |
| Montare instalatie sanitara, aferenta CCT1 si CCT2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - pisoar | buc | 2 |  |  |
| 2.2 | - sifon pentru pisoar Ø40 mm | buc | 2 |  |  |
| 2.3 | - robinet pisoar cu temporizare 1/2''x1/2 | buc | 2 |  |  |
| 2.4 | - WC clasic turcesc cu rezervor semi-inaltime PVC, cu sistem de prindere | buc | 2 |  |  |
| 2.5 | - rezervor semi-inaltime PVC, cu sistem de prindere inclusiv teava racord la WC | buc | 2 |  |  |
| 2.6 | - racord WC flexibil Ø110 mm | buc | 2 |  |  |
| 2.7 | - lavoar 60 cm, cu piedestal | buc | 2 |  |  |
| 2.8 | -etajera | buc | 3 |  |  |
| 2.9 | - oglinda (0,6x0,5)m | buc | 3 |  |  |
| 2.10 | -teava PPR Ø20X20 mm | ml | 80 |  |  |
| 2.11 | - cot PPR Ø20X20 mm la 90 de grade | buc | 50 |  |  |
| 2.12 | - racod PPR Ø 20mm x1/2'' filet interior | buc | 30 |  |  |
| 2.13 | - racod PPR Ø 20mm x1/2'' filet exterior | buc | 30 |  |  |
| 2.14 | -racord scurgere 1 1/4'' Ø40 mm | buc | 2 |  |  |
| 2.15 | - baterie monocomanda stativa pentru lavoar | buc | 3 |  |  |
| 2.16 | - teu PPR Ø 20mm | buc | 20 |  |  |
| 2.17 | - robinet coltar cu bila 1/2''x3/8'' | buc | 6 |  |  |
| 2.18 | - racord alimentare 1/2''x3/8'' | buc | 8 |  |  |
| 2.19 | - teava PP pentru canalizare interioara Ø110x2,7mm | ml | 10 |  |  |
| 2.20 | - cot PP Ø110 mm la 450 | buc | 4 |  |  |
| 2.21 | - cot PP Ø110 mm la 300 | buc | 4 |  |  |
| 2.22 | -mufa PPR Ø 20mm | buc | 50 |  |  |
| 2.23 | - colier teava PPR Ø 20mm | buc | 100 |  |  |
| 2.24 | -diblu + holsurub Ø 8 mm | buc | 200 |  |  |
| 2.25 | - sistem prindere lavoar | buc | 2 |  |  |
| 2.26 | -diblu + holsurub Ø 10 mm | buc | 40 |  |  |
| 2.27 | - teava PP pentru canalizare interioara Ø 40x1,8 mm | ml | 10 |  |  |
| 2.28 | - cot PPR cu flansa Ø 20mm x1/2'' filet interior | buc | 10 |  |  |
| 2.29 | - teava PVC Ø125 mm multistrat SN4, pentru canalizare exterioara | ml | 30 |  |  |
| 2.30 | - mufa PVC Ø125 mm cu inel, pentru canalizare exterioara | buc | 10 |  |  |
| 2.31 | - robinet de trecere cu bila, alama nichelata, filet interior-exterior,1/2'', Nr.2 | buc | 8 |  |  |
| 2.32 | - cot PP Ø 40 mm la 900 | buc | 10 |  |  |
| 2.33 | - cot PP Ø 40 mm la 670 | buc | 10 |  |  |
| 2.34 | - cot PP Ø 40 mm la 450 | buc | 10 |  |  |
| 2.35 | - ramificatie PP, Ø 40 mm, la 450 | buc | 4 |  |  |
| 2.36 | - cot PP Ø 40 mm la 300 | buc | 4 |  |  |
| 2.37 | - teava PP Ø 50 mm | ml | 10 |  |  |
| 2.38 | - cot PP Ø 50 mm la 900 | buc | 10 |  |  |
| 2.39 | - cot PP Ø 50 mm la 670 | buc | 10 |  |  |
| 2.40 | - cot PP Ø 50 mm la 450 | buc | 10 |  |  |
| 2.41 | - cot PP Ø 50 mm la 300 | buc | 10 |  |  |
| 2.42 | - exhaustor baie alimentare 220 V | buc | 2 |  |  |
| 2.43 | - sifon de pardoseala cu gratar din PVC, Ø50 | buc | 2 |  |  |
| 2.44 | - ramificatie PP Ø 50 mm la 450 | buc | 4 |  |  |
| 2.45 | - cot PVC cu inel, Ø 125 mm la 870 | buc | 15 |  |  |
| 2.46 | - cot PVC cu inel, Ø 125 mm la 670 | buc | 15 |  |  |
| 2.47 | - cot PVC cu inel, Ø 125 mm, la 450 | buc | 15 |  |  |
| 2.48 | -piesa curatire PVC cu inel Ø125 mm | buc | 4 |  |  |
| 2.49 | - ramificatie pt canalizare exterioara PVC, 125x125 mm, la 870 | buc | 4 |  |  |
| 2.50 | - sapuniera | buc | 2 |  |  |
| 2.51 | - suport hartie igienica | buc | 2 |  |  |
|  | TOTAL LEI (FARA TVA) |  |  |  |  |

Observatii:

- Executantul va executa curatenie la locul de munca si va preda deseurile metalice la depozitul CTE si gunoiul industrial in incinta CTE Progresu, la locul indicat de beneficiar.

2. Lucrarile se desfasoara intre cotele (0÷8)m. Executantul va lua toate masurile necesare pentru respectarea NPM pentru lucrul la inaltime (utilizare schele, nacele, echipamant de protectie, SDV-uri, etc).

LISTA MATERIALELOR DE BAZA PUSE LA DISPOZITIE DE EXECUTANT

| Nr. Crt | DENUMIRE PRODUSE | UM | CANTITATE | PREŢ lei fără TVA |  | CINE ASIGURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Reparatii pereti, pardoseala si tavan fals, la grup sanitar CCT2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Faianta (placa 20cmx30cm) | mp | 65 |  |  |  |
| 2. | Sapa | mc | 0,35 |  |  |  |
| 3. | Gresie de interior portelanata antiderapanta (placa 30cmx30cm) | mp | 35 |  |  |  |
| 4. | Adeziv pt montare a 65 mp faianta |  | * |  |  |  |
| 5. | Adeziv pt montare a 35 mp gresie |  | * |  |  |  |
| 6. | Chit pt rosturi pt 65 mp faianta |  | * |  |  |  |
| 7. | Chit pt rosturi pt 35 mp gresie |  | * |  |  |  |
| 8. | Profil perimetral pentru tavan casetat Rigips | ml | 30 |  |  |  |
| 9. | Profil principal pentru tavan casetat Rigips | ml | 18 |  |  |  |
| 10. | Profil secundar pentru tavan casetat Rigips | ml | 12 |  |  |  |
| 11. | Profil de compartimentare pentru tavan casetat Rigips | ml | 24 |  |  |  |
| 12. | Tavan casetat Rigips | mp | 28 |  |  |  |
| 13. | Tavan fals din PVC | mp | 7 |  |  |  |
| 14. | Usa plina din PVC, cu prag de aluminiu, inclusiv toc si accesorii, intr-un canat (1buc = 0,70 m x 2,00 m) | buc | 1 |  |  |  |
| 15. | Usa plina din PVC, cu prag de aluminiu, inclusiv toc si accesorii, intr-un canat (1buc = 0,90 m x 2,00 m) | buc | 1 |  |  |  |
| 16. | Grund pt. grunduire 24 mp confectie metalica; intr-un strat |  | * |  |  |  |
| 17. | Vopsea anticoroziva pentru vopsirea a 24 mp confectie metalica in 2 straturi |  | * |  |  |  |
| 18. | Mortar de tencuiala | mc | 1,14 |  |  |  |
| 19. | Vopsea lavabila de interior pentru vopsirea a 52 mp in 3 straturi (primul strat avand rolul de amorsa) |  | * |  |  |  |
| Reparatii pereti, pardoseala si tavan fals, la grup sanitar CCT1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Faianta (placa 20cmx30cm) | mp | 42 |  |  |  |
| 2. | Sapa | mc | 0,10 |  |  |  |
| 3. | Gresie de interior portelanata antiderapanta (placa 30cmx30cm) | mp | 10 |  |  |  |
| 4. | Adeziv pt montare a 42 mp faianta |  | * |  |  |  |
| 5. | Adeziv pt montare a 10 mp gresie |  | * |  |  |  |
| 6. | Chit pt rosturi pt 42 mp faianta |  | * |  |  |  |
| 7. | Chit pt rosturi pt 10 mp gresie |  | * |  |  |  |
| 8. | Profil perimetral pentru tavan casetat Rigips | ml | 12 |  |  |  |
| 9. | Profil principal pentru tavan casetat Rigips | ml | 7,2 |  |  |  |
| 10. | Profil secundar pentru tavan casetat Rigips | ml | 6 |  |  |  |
| 11. | Profil de compartimentare pentru tavan casetat Rigips | ml | 12 |  |  |  |
| 12. | Tavan casetat Rigips | mp | 12 |  |  |  |
| 13. | Tavan fals din PVC | mp | 7 |  |  |  |
| 14. | Usa plina din PVC, cu prag de aluminiu, inclusiv toc si accesorii, intr-un canat (1buc = 0,70 m x 2,00 m) | buc | 1 |  |  |  |
| 15. | Usa plina din PVC, cu prag de aluminiu, inclusiv toc si accesorii, intr-un canat (1buc = 0,90 m x 2,00 m) | buc | 1 |  |  |  |
| 16. | Grund pt. grunduire 24 mp confectie metalica; intr-un strat |  | * |  |  |  |
| 17. | Vopsea anticoroziva pentru vopsirea a 24 mp confectie metalica in 2 straturi |  | * |  |  |  |
| 18. | Mortar de tencuiala | mc | 1,14 |  |  |  |
| 19. | Vopsea lavabila de interior pentru vopsirea a 52 mp in 3 straturi (primul strat avand rolul de amorsa) |  | * |  |  |  |
| Demontare si montare instalatie sanitara, aferenta CCT1 si CCT2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pisoar +sifon pisoar | buc | 2 |  |  |  |
| 2. | Robinet pisoar cu temporizare 1/2''x1/2 | buc | 2 |  |  |  |
| 3. | Wc clasic turcesc, cu sistem de prindere | buc | 2 |  |  |  |
| 4. | Rezervor semi-inaltime PVC, cu sistem de prindere si teava de racordare WC | buc | 2 |  |  |  |
| 5. | Racord WC flexibil Ø110 mm | buc | 2 |  |  |  |
| 6. | Lavoar 60 cm, cu piedestal | buc | 2 |  |  |  |
| 7. | Etajera | buc | 3 |  |  |  |
| 8. | Oglinda (0,6x0,5)m | buc | 3 |  |  |  |
| 9. | Teava PPR Ø20X20 mm | ml | 80 |  |  |  |
| 10. | Cot PPR Ø20X20 mm la 90 de grade | buc | 50 |  |  |  |
| 11. | Racod PPR Ø 20mm x1/2'' filet interior | buc | 30 |  |  |  |
| 12. | Racod PPR Ø 20mm x1/2'' filet exterior | buc | 30 |  |  |  |
| 13. | Racord scurgere 1 1/4'' Ø40 mm | buc | 2 |  |  |  |
| 14. | Baterie monocomanda stativa pentru lavoar | buc | 3 |  |  |  |
| 15. | Teu PPR Ø 20mm | buc | 20 |  |  |  |
| 16. | Robinet coltar cu bila 1/2''x3/8'' | buc | 6 |  |  |  |
| 17. | Racord alimentare 1/2''x3/8'' | buc | 8 |  |  |  |
| 18. | Teava PP pentru canalizare interioara Ø110x2,7mm | ml | 10 |  |  |  |
| 19. | Cot PP Ø110 mm la 450 | buc | 4 |  |  |  |
| 20. | Cot PP Ø110 mm la 300 | buc | 4 |  |  |  |
| 21. | Mufa PPR Ø 20mm | buc | 50 |  |  |  |
| 22. | Colier teava PPR Ø 20mm | buc | 100 |  |  |  |
| 23. | Diblu + holsurub Ø 8 mm | buc | 200 |  |  |  |
| 24. | Sistem prindere lavoar | buc | 2 |  |  |  |
| 25. | Diblu + holsurub Ø 10 mm | buc | 40 |  |  |  |
| 26. | Teava PP pentru canalizare interioara Ø 40x1,8 mm | ml | 10 |  |  |  |
| 27. | Cot PPR cu flansa Ø 20mm x1/2'' filet interior | buc | 10 |  |  |  |
| 28. | Teava PVC Ø125 mm multistrat SN4, pentru canalizare exterioara | ml | 30 |  |  |  |
| 29. | Mufa PVC Ø125 mm cu inel, pentru canalizare exterioara | buc | 10 |  |  |  |
| 30. | Robinet de trecere cu bila, alama nichelata, filet interior-exterior 1/2'', Nr.2 | buc | 8 |  |  |  |
| 31. | Cot PP Ø 40 mm la 900 | buc | 10 |  |  |  |
| 32. | Cot PP Ø 40 mm la 670 | buc | 10 |  |  |  |
| 33. | Cot PP Ø 40 mm la 450 | buc | 10 |  |  |  |
| 34. | Ramificatie PP Ø 40 mm, la 450 | buc | 4 |  |  |  |
| 35. | Cot PP Ø 40 mm la 300 | buc | 4 |  |  |  |
| 36. | Teava PP pentru canalizare interioara Ø 50x1,8 mm | ml | 10 |  |  |  |
| 37. | Cot PP Ø 50 mm la 900 | buc | 10 |  |  |  |
| 38. | Cot PP Ø 50 mm la 670 | buc | 10 |  |  |  |
| 39. | Cot PP Ø 50 mm la 450 | buc | 10 |  |  |  |
| 40. | Cot PP Ø 50 mm la 300 | buc | 10 |  |  |  |
| 41. | Exhaustor baie alimentare 220 V | buc | 2 |  |  |  |
| 42. | Sifon de pardoseala cu gratar din PVC Ø50 | buc | 2 |  |  |  |
| 43. | Ramificatie PP Ø 50 mm, la 450 | buc | 4 |  |  |  |
| 44. | Cot PVC cu inel Ø 125 mm, la 870 | buc | 15 |  |  |  |
| 45. | Cot PVC cu inel, Ø 125 mm, la 670 | buc | 15 |  |  |  |
| 46. | Cot PVC cu inel Ø 125 mm, la 450 | buc | 15 |  |  |  |
| 47. | Piesa curatire PVC cu inel, Ø125 mm | buc | 4 |  |  |  |
| 48. | Ramificatie pt canalizare exterioara PVC, 125x125 mm , la 870 | buc | 4 |  |  |  |
| 49. | Sapuniera | buc | 2 |  |  |  |
| 50. | Suport hartie igienica | buc | 2 |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Toate materialele mărunte vor fi asigurate de executant. Cantitatile de adeziv gresie si faianta, chit de rosturi, grund, vopsea anticoroziva si vopsea lavabila de interior ce necesita a fi utilizate in cadrul lucrarii de reparatii se calculeaza functie de consumurile impuse de producatorul materialelor respective (se vor completa UM si Cantitate la aceste pozitii).

Valoarea materialelor din sarcina de asigurare a executantului (Anexa nr.2 a caietului de sarcini) va fi inclusa in valoarea lucrarilor aferente din Anexa nr.1 a caietului de sarcini, astfel incat valoarea totala a Anexei nr.1 reprezinta valoarea totala a lucrarii.

CERINŢE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2. 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informaţii privind termenul de execuţie şi garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectării reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr. 319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in muncă nr.319/2006 aprobate prin HG 1425/2006, cu modificările si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII TEHNICE IMPUSE DE BENEFICIAR PE PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1. Ofertantul are obligatia sa respecte cerintele prezentate in cap. VIII din caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: 36 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunii PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1 al contractului b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor. In cazul in care prestatorul intarzie prestarea serviciilor, valabilitatea instrumentului de garantare trebuie prelungita corespunzator. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie a lucrarilor: 45 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor: Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia pe faze de executie, respectiv la terminarea lucrarilor; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Alte cerinte: 1. Anexele 1, 2 fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini. 2. La elaborarea ofertei tehnice se va tine seama de cerintele descrise in prezentul caiet de sarcini si in Fisa de Date la capitolul specific “Modul de prezentare a propunerii tehnice”. 3. Executantul este direct raspunzator de modul in care negociaza preturile cu subfurnizorii sai de materiale si de normele de consum pe care le foloseste la intocmirea calculatiei de pret. 4. Pe toata durata contractului Centrala Termoelectrica Progresu asigura executantului, in limita posibilitatilor, contra cost utilitatile necesare (energie electrica, termica, apa, etc). 5. Consumul de utilitati va fi facturat lunar, pe baza de proces verbal incheiat intre executant, sectia cazane si sectia turbine, din cadrul Centralei Termoelectrice Progresu avand si viza BMIU din centrala. Procesele verbale de consum se vor incheia pana la data de 05 a fiecarei luni pentru luna anterioara. 6. Pentru organizarea de santier, beneficiarul poate incheia cu executantul conventii de utilizare fara plata a unor terenuri si/sau spatii apartinand achizitorului. Executantul isi va amenaja si marca organizarea de santier pe amplasamentul convenit cu beneficiarul. Necesarul de teren aferent organizarii de santier va fi specificat in oferta si va face obiectul contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)