FISA DE OFERTA

„Sistem monitorizare temperatura ulei lagare EPA 3-4”

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. Crt. | Denumire material | UM | Necesar 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termorezistente - tip Pt100 W100=1,385 - grad de protectie IP65 - presiunea maxima de lucru 40 bar |  |  |
| 1.1 | lungimea nominala 190mm, lungime imersie 145mm, filet gaz 3/4 x 25mm | Buc | 8 |
| 1.2 | lungimea nominala 190 mm, lungime imersie 145mm, filet gaz 1/2 x 25mm | Buc | 2 |
| 1.3 | lungimea nominala 190mm, lungime imersie 50mm, filet gaz 3/4 x 25mm | Buc | 8 |
| 2 | Aparat inregistrator 12 canale | Buc | 2 |
| 3 | Afisaj la distanta pentru aparat inregistrator | Buc | 2 |

(*) Termenul de livrare propus : 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor CTE Grozavesti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: - CTE Grozăveşti: Splaiul Independenţei, nr.229, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

3.Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1285, email: irena.itucristea@elcen.ro, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

(semnatura autorizata)