- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

LN3- Reparatie partiala imprejmuire exterioara prefabricate

– CTE Bucuresti SUD

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRII |  |  | UM |  | CANTI TATE |  | PRET (lei fara TVA:) |  |  |  | Din care |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL |  | Contractant general |  | Subcontrac-tant |
| 0. | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| IMPREJMUIRE EXTERIOARA PREFABRICATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Demontare panouri gard existent din prefabricate dimensiuni 240/40/5 cm | buc |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Demontare stalpi gard existent dimensiuni 15x15x270cm cu fundatie beton | buc |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Demontare panouri gard metalic sudat 2,5x1m pe o lungime de 110 ml executate din plasa de Buzau si ramforsate cu PC 52 10mm pe orizontala si teava Dn 25x4 pe verticala indoita la unghi de 60osi echipate la partea superioara cu cu sarma ghimpata 3 randuri | ml |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Sapatura manuala gropi stalpi | mc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Montare stalpi 15x15x270cm cu aliniere | buc |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Turnare beton B 250 | mc |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Montare panouri prefabricate pline 240/40/5 cm | buc |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Montare suport tip caciula 15x15x15cm, executat din tabla cu grosimea de 4mm | buc |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Montare (executata prin sudura) panouri gard metalic sudat 2,5x1m pe o lungime de 110 ml executate din plasa de Buzau 6mm si ramforsate cu PC 52 10mm pe orizontala si teava 25x4mm pe verticala indoita la un unghi de 60gr si echipate la partea superioara cu cu sarma ghimpata 3 randuri | ml |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Grunduire panouri gard metalic sudat 2,5x1m pe o lungime de 110 ml, executate din plasa de Buzau 6mm si ramforsate cu PC 52 10mm pe orizontala si teava 25x4mm pe verticala indoita la un unghi de 60gr si echipate la partea superioara cu sarma ghimpata 3 randuri, inclusiv suporturile tip caciula | ml |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Vopsire panouri gard metalic sudat 2,5x1m pe o lungime de 110 ml, executate din plasa de Buzau 6mm si ramforsate cu PC 52 10mm pe orizontala si teava 25x4mm pe verticala indoita la un unghi de 60gr si echipate la partea superioara cu sarma ghimpata 3 randuri, inclusiv suporturile tip caciula | ml |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Protectie prin Impermeabilizare pentru o suprafata de 140mp ( stalpi si panouri prefabricate pe interiorul si exteriorul gardului) | mp |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Evacuare si transport moloz, stalpi si panouri gard vechi la locul special amenajat(cca 300 m) din CTE* | t |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Evacuare si transport panouri metalice gard vechi la locul special amenajat(cca 300 m) din CTE* | t |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Utilitati lei: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL lei fara TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA:

Pentru intocmirea ofertei tehnice se solicita ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrarilor solicitate in prezenta anexa.

Executantul va executa curatenie la locul de munca si va preda gunoiul industrial in incinta CTE la locul indicat de beneficiar.

LUCRAREA: Reparatie partiala imprejmuire exterioara prefabricate                                                                                                                                       din CTE București SUD

LISTA  MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE EXECUTANT

| Nr. crt. | DENUMIREA LUCRARII | U.M. | CANTITATE | Pret unitar (lei fara TVA | Pret total (lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IMPREJMUIRE EXTERIOARA PREFABRICATE |  |  |  |  |
| 1 | Stalpi beton armat 15x15x270cm | buc | 44 |  |  |
| 2 | Beton B 250 | mc | 1,5 |  |  |
| 3 | Panouri prefabricate pline 240/40/5 cm | buc | 135 |  |  |
| 4 | suport tip caciula 15x15x15cm, executat din tabla cu grosimea de 4mm | buc | 44 |  |  |
| 5 | Plasa Buzau 6mm | mp | 110 |  |  |
| 6 | PC52 10mm | ml | 220 |  |  |
| 7 | teava constructii Dn 25x4 | ml | 66 |  |  |
| 8 | Sarma ghimpata | ml | 380 |  |  |
| 9 | Grund pentru grunduire panouri gard metalic sudat 2,5x1m pe o lungime de 110 ml | Kg | * |  |  |
| 10 | Vopsea pentru vopsire panouri gard metalic sudat 2,5x1m pe o lungime de 110 ml** | Kg | * |  |  |
| 11 | Soluția de impermeabilizare pentru o suprafata de 140 mp ( stalpi si panouri prefabricate pe interiorul si exteriorul gardului) | L | * |  |  |
| TOTAL lei fara TVA: |  |  |  |  |  |

Nota:

Toate materialele marunte  vor fi asigurate de executant.

*Cantitatatile de soluție de impermeabilizare, grund, vopsea ce necesita a fi utilizate in cadrul lucrarii de reparatii se calculeaza functie de consumurile impuse de producator.

**Culoarea vopselei va fi stabilita de comun acord cu beneficiarul.

Materialele nu contin adaosurile tehnologice.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Lucrarile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din caietul de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate SREN ISO 9001/ editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Se vor prezenta grafice de executie a lucrarilor completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantia tehnica: 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Garantie buna executie: 10% Modalitate de constituire: - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari - virament bancar in contul achizitorului | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Termen de executie in termen de 30 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru, prezentand grafic de executie in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor (pe faze de executie) - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie) | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Adresa executie lucrare: Bucureşti : CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat□ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) □ |

OBSERVATII : Daca este cazul

…………………………………………………………………………………………………

- EXECUTANT

- ……………………….

(semnatura autorizata)