FISA DE OFERTA

Etalonare etaloane de laborator si dispozitive auxiliare utilizate in activitatea de metrologie pentru verificari interne

DENUMIRE PRESTATOR…………………………………………………………………………………………………..

| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Etalonare mijloace de masurare din domeniul electric: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ampermetru de c.a+c.c tip D61, dom.(0.5÷1)A, (5÷10) A, clasa:0,2 | Buc | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Ampermetru cc tip M 1150, fabr.URSS, dom.(0÷150)mA, (0÷1,5)A, (0÷7,5)A, (0÷15)A, clasa:0,1 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Ampermetru cc si ca tip D566, dom.0÷5A; 0÷10A, cls.0,2; ca, cc | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Miliampermetru tip T51, cc dom.0÷50 mA | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Multimetru digital E 0304; 0÷20mA cc;0÷350V ca;0÷1000Vcc. | Buc | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Milivoltmetru de cc, tip C4, dom. (0÷75) mV (0÷3) V;cls.0,2 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Voltmetru ca tip T51,dom.(0÷60) V ,cls. 0,5 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Voltmetru de c.a, tip D 61,dom. (0÷150)V, cls.0,2 / dom(0÷450)V, cls. 0,2/0÷600V | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Voltmetru/milivoltmetru de c.c tip C4, dom. (0÷600V / 75mV) , cls.0,2 | Buc | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Wattmetru tip EL 20,cls.0,2; dom.0÷2,5 A; 0÷5 A; 0÷75; 150; 300; 450V; METRA tip PSLL, cls.0,2; 5 A, 0÷150V | Buc | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Rezistenta in decade tip Rds 7.02a cu dom. 10*(10000+1000+100+10+10+0,1+0,01)Ω | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 12 | MEGOHMMETRU Tip MT 25 ;500V c.c: 100MΩ ;cls 2,5 ICEMENERG | Buc | 1 |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare: Etalonarea va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)