FISA DE OFERTA

Piese de schimb AMC - CTE Sud

DENUMIRE FURNIZOR…………………………………………………………………………………………………..

| Nr. Crt. | Denumire piese de schimb | UM | Cant | Termen de livrare | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Supraveghetor de flacara tip Durag D-LX 100 UA-B1/M2/97Ex/MCG Caracteristici tehnice: • semnal de iesire: analogic 4–20mA, • timp de siguranta: 1 sec, • alimentare: 24Vcc/5W, • cablu semnal, siliconat, min. 1,5m lungime (incorporat), • dimensiuni: 260x90x90, • temp. ambianta de operare: - 20...+60 gr. C | buc | 4 | 90 zile |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtru tip Excelon-Norgren, s/n B72G-3GK-QD3-RMN | buc | 6 | 30 zile |  |  |  |
| 2 | Bobina electroventil tip Herion-Norgren, Id. Nr.3036, 24Vcc, 1,6W | buc | 2 | 30 zile |  |  |  |
| 3 | Bobina electroventil tip Herion-Norgren, Id. Nr.3036, 230V, 50Hz, 3,5 VA | buc | 2 | 30 zile |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

- CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Ofertantul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1. - In oferta tehnica, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1 a caietului de sarcini - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. - Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. - In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

- CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE PARCURSUL DERULARII CONTRACTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Produsele trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015. - Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate. - Furnizorul va inlocui fara plata produsele care prezinta defectiuni sau neconformitati fata de documentatia tehnica, standarde sau prescriptii tehnice constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Calitatea produselor este atestata de furnizor prin certificate de calitate de la producator, care insotesc produsele catre beneficiar. 2.Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii pieselor de schimb, pe baza documentelor care insotesc transportul. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 1.Garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la livrare. 2.Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat in contract b) instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, prezentat în original de către furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii impuse privind ambalarea, conservarea, livrarea si transportul produselor : 1.Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Bucuresti Sud, Str. Releului nr. 2-4, sector 3, in intervalul orar 7-15, in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. 2.Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara in functie de specificul acestora si conditiile impuse prin caietul de sarcini sau de documentatiile tehnice. 3.Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. 4.Ambalarea si conservarea produselor livrate se face in asa fel incat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. 5.Produsele se vor livra in conditii de conservare conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. 6. Marcajul se face conform standardelor, caietelor de sarcini, documentaţiilor de execuţie ale furnizorului. 7.Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate de la producator (declaratie de conformitate emisa de producator); - certificat de garantie; - declaratia de conformitate tip CE, conform HG 123/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. - fise/specificatii tehnice in limba romana. 8.Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorări ale produselor pe timpul transportului, revine furnizorului, care în situaţii deosebite va acţiona şi pretinde despăgubiri de la cărăuş. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| (*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta. |  |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)