- FIŞA DE OFERTĂ

- Pentru

„LN1,2 Intretinere/reparatii tip service  la sistemele de masurare debit gaze naturale din dotarea ELCEN”

- DENUMIRE PRESTATOR ....……………………………..................…………………............................

| NR. CRT. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA (*) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) | CONTRACTANT GENERAL |  | SUB-CONTRACTANT |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |  |  |  |
| I | SERVICII DE INTRETINERE |  |  |  |  |  |  |  |
| A | SERVICII CTE VEST |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verificarea parametrilor functionali ai traductoarelor si ai calculatoarelor de debit la: |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Gaze naturale - TOTAL | interv. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Verificare, asigurare disponibilitate sistem transmisie date de la punctele de masurare interne la camera dispecer si la calculatorul SPOT (Advantech) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Gaze naturale -TOTAL | interv. | 1 |  |  |  |  |  |
| - | Gaze naturale SRM | interv. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Reactualizarea compozitiei chimice a gazelor naturale in algoritmul de calcul |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Calculator de debit gaze naturale | interv. | 1 |  |  |  |  |  |
| B | SERVICII CTE GROZAVESTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verificarea parametrilor functionali ai traductoarelor si ai calculatoarelor de debit la: |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Gaze naturale CAF 4 | interv. | 1 |  |  |  |  |  |
| - | Gaze naturale cazan de abur nr. 1, cazan de abur nr.2 | interv. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Verificare, asigurare disponibilitate sistem transmisie date de la punctele de masurare interne la camera dispecer si la calculatorul SPOT (Advantech) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Gaze naturale - CAF 4 | interv. | 1 |  |  |  |  |  |
| - | Gaze naturale cazan de abur nr. 1, cazan de abur nr.2 | interv. | 2 |  |  |  |  |  |
| - | Gaze naturale SRM | interv. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Reactualizarea compozitiei chimice a gazelor naturale in algoritmul de calcul |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Calculator de debit gaze naturale | interv. | 2 |  |  |  |  |  |
| C. | SERVICII CTE SUD |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verifica Verificare si asigurare disponibilitate sistem transmisie date de la punctele de masurare interne la camera dispecer si la calculatorul SPOT (Advantech): |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Gaze naturale SRM | interv. | 3 |  |  |  |  |  |
| II | SERVICII DE REPARATIE ACCIDENTALA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Depanare soft | Interv. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Reparatie traductor multivariabil cu piese de schimb originale | interv. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de inlocuire piese de schimb (manopera + valoare PS) in limita valorica de 40% din valoarea totala a serviciilor de inlocuire PS din Anexa nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

LISTA SERVICIILOR DE INLOCUIRE PIESE SCHIMB

PUSE LA DISPOZITIE DE PRESTATOR

| NR CRT | DENUMIREA SERVICIILOR | UM |  | CANTITATE |  | PREŢ ( lei ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Inlocuire traductor multiplu de presiune si adaptor de temperatura tip 4088 Rosemount (echivalent traductorului 3095 MV si aprobarii de model) | interv. /buc. |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Inlocuire termorezistenta Pt 100, clasa B/CH4, cu adaptor de temperatura, L=200mm, Emerson sau echivalent | interv. /buc. |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Inlocuire termorezistenta Pt 100, cu adaptor de temperatura,tip 65, Rosemount sau echivalent | interv. /buc. |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Inlocuire placa achizitie comunicatie HART calculator de debit ROFAR 02 cod PACCH-RO3 | interv. /buc. |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Inlocuire placa de baza achizitie si calcul calculatoare de debit ROFAR 02 cod PBACC-R02 | interv. /buc. |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Inlocuire placa afisaj calculator de debit cod PA-FRM | interv. /buc. |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Inlocuire placa tastatura calculator de debit cod PT-FRM | interv. /buc. |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Inlocuire concentrator date CD1024 | interv. /buc. |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Inlocuire sursa de tensiune dubla in comutatie cod STC | interv. /buc. |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Inlocuire imprimanta industriala tip SP01 | interv. /buc. |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Inlocuire UPS 800VA | interv. /buc. |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Inlocuire acumulatoare UPS 800VA | interv. /set |  | 2 |  |  |  |
| total lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Materialele  marunte se asigura in totalitate de prestator;

Anexa nr. 2 contine servicii de inlocuire piese de schimb din a caror valoare totala se va contracta doar max.40%;

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnica -Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. -In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 si, in procent de 40%, a serviciilor de inlocuire piese schimb din Anexa nr.2. -In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. -In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3 Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001 editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Prestarea serviciilor va fi efectuata numai de personal specializat, autorizat pentru interventii de intretinere/verificari/reparatii ale mijloacelor de masurare in conformitate cu legislatia specifica domeniului de metrologie legala si cu prevederile normelor de metrologie legala.. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Sa supuna spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si sa instiinteze achizitorul asupra eventualelor neconformitati. In lipsa PC, prestatorul va prezenta la avizare achizitorului, un plan de operatii, inspectii si incercari. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile atat ale beneficiarului cat si ale prestatorului, etc, dupa caz). In lipsa PC, prestatorul va prezenta la avizare achizitorului, un plan de operatii, inspectii si incercari. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Receptia serviciilor de reparatii: In baza buletinelor de verificari si masuratori efectuate pe parcursul derularii contractului conform normelor metrologice aplicabile, se vor intocmi procese verbale de receptie la terminarea serviciilor aferente unei interventii complete pe fiecare sistem de masura. In caz de defectare a sistemelor de masura, dupa reparare se vor preda rapoarte de masurare, conform reglementarilor BRML. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica pentru piesele inlocuite este de 12 luni de la montare. Perioada de garantie tehnica pentru serviciile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de prestare a serviciilor ; Durata contractului este de 365 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului, dar nu mai devreme de 05.11.2021. Functie de strategia de functionare ELCEN, interventiile de tip programat se vor efectua numai la solicitarea beneficiarului. In cazul in care vor exista servicii disponibile, nesolicitate pana la finalul duratei contractate de 365 de zile, la cererea beneficiarului se poate prelungi termenul contractual cu maximum 4 luni, prin act aditional perfectat in perioada contractuala initiala. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :      ……………………………………………………………………………………….....................................

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)