- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Manometre-AMC-2021

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. Lot | Nr Crt. | Denumire produs | UM | CANTITATE | Pret unitar(lei ,fara TVA) | Pret total(lei ,fara TVA) | Producator | Termen livrare(zile calendaristice) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 1 | Manometru indicator: domeniu masura = 0÷2,5 bar; - Record: G ½; - diametru cadran: DN 160 radial; - clasa de precizie: 1,6; - Clasa de protective: IP 55-65; - carcasa otel; | buc | 7 |  |  |  |  |
| Lot 2 | 2 | Manometru indicator: domeniu masura = 0….4 bar; - Racord=G ½; - diametru cadran: DN 160 radial: - clasa de precizie: 1,6; - clasa de protective: IP 55-65; - carcasa otel; | buc | 6 |  |  |  |  |
| Lot 3 | 3 | Manometru indicator: domeniu masura = 0÷6 bar; - racord=G ½; - diametru cadran: DN 160 radial; - clasa de precizie 1,6; - clasa de protectie IP 55-65; - carcasa otel; | buc | 14 |  |  |  |  |
| Lot 4 | 4 | Manometru indicator: domeniu masura = 0÷10 bar; - racord=G ½; - diametru cadran: DN 160 radial; - clasa de precizie: 1,6; - clasa de protectie IP 55-65; - carcasa otel; | buc | 22 |  |  |  |  |
| Lot 5 | 5 | Manometru indicator: domeniu masura = 0÷16 bar; - racord=G ½; - diametru cadran: DN 160 radial; - clasa de precizie: 1,6; - clasa de protectie IP 55-65; - carcasa otel; | buc | 8 |  |  |  |  |
| Lot 6 | 6 | Manometru indicator: domeniu masura = 0÷25 bar; - racord=G ½; - diametru cadran: DN 160 radial; - clasa de precizie 1,6; clasa de protectie IP 55-65, carcasa otel; | buc | 18 |  |  |  |  |
| Lot 7 | 7 | Manometru indicator: domeniu masura = 0÷40 bar; - racord=G ½; - diametru cadran: DN 160 radial; - clasa de precizie 1,6; - clasa de protectie IP 55-65; - carcasa otel; | buc | 6 |  |  |  |  |
| Lot 8 | 8 | Manometru indicator: domeniu masura = 0÷250 bar; - racord = G ½; - diametru cadran = DN 160 radial; - clasa de precizie 1,6; - clasa de protectie IP 55-65; - carcasa otel; | buc | 16 |  |  |  |  |
| Lot 9 | 9 | Manometru industrial: domeniu masura = 0÷400 bar; - diametru cadran = DN 160 radial; - racord = G ½; - clasa precizie 1,5; | buc | 2 |  |  |  |  |
| Lot 10 | 10 | Manometru cu glicerina si membrana de protectie 10 bar; - Diametru cadran manometru DN 100 radial; - Flansa dubla; - Diafragma flush; - Fluid de lucru coroziv HCl 35%; - Temperatura de lucru 250C; - Record = G½; - Diametru flansa: Ф 100mm; | buc | 6 |  |  |  |  |
| Lot 11 | 11 | Manometru cu carcasa din otel inox si tub Bourdon din alama . - domeniu de măsurare: 0÷0,6 bar; - Fluidul de lucru - CH4; - clasa de precizie: 1,6 %; - diametru cadran: Ø = 160mm; - montaj: radial; - carcasă: oţel inox; - element de măsură: tub Bourdon din alama; - racord la proces: G1/2”; - grad de protectie: IP54; | buc | 3 |  |  |  |  |
| Lot 12 | 12 | Manometru cu carcasa din otel inox si tub Bourdon din alama . - domeniu de măsurare: 0÷1,6 bar; - Fluidul de lucru - CH4; - clasa de precizie: 1,6 %; - diametru cadran: Ø = 160mm; - montaj: radial; - carcasă: oţel inox; - element de măsură: tub Bourdon din alama; - racord la proces: G1/2”; - grad de protectie: IP54; | buc | 3 |  |  |  |  |
| Lot 13 | 13 | Manometru cu carcasa din otel inox si tub Bourdon din alama . - domeniu de măsurare: 0÷160 mbar; - Fluidul de lucru - aer; - clasa de precizie : 1,6 %; - diametru cadran: Ø = 160mm; - montaj : radial; - carcasă : oţel inox; - element de măsură: tub Bourdon din alama; - racord la proces: G1/2”; - grad de protectie: IP54; | buc | 3 |  |  |  |  |
| Lot 14 | 14 | Manometru cu carcasa din otel inox si tub Bourdon din alama . - domeniu de măsurare: 0÷250 mbar; - Fluidul de lucru - aer; - clasa de precizie: 1,6 %; - diametru cadran: Ø = 160 mm; - montaj: radial; - carcasă: oţel inox; - element de măsură: tub Bourdon din alama; - racord la proces: G1/2”; - grad de protectie: IP54; | buc | 15 |  |  |  |  |
| Lot 15 | 15 | Manometru cu carcasa din otel inox si tub Bourdon din alama . - domeniu de măsurare: 0÷1bar; - Fluidul de lucru- CH4 ; - clasa de precizie: 1,6 %; - diametru cadran: Ø = 100 mm; - montaj: radial; - carcasă: oţel inox; - element de măsură: tub Bourdon din alama; - racord la proces: G1/2”; - grad de protectie: IP54; | buc | 12 |  |  |  |  |
| Lot 16 | 16 | Manometru cu carcasa din otel inox si tub Bourdon din alama . - domeniu de măsurare: 0÷25mbar; - Fluidul de lucru-aer ; - clasa de precizie: 1,6 %; - diametru cadran: Ø = 100 mm; - montaj: radial; - carcasă: oţel inox; - element de măsură: tub Bourdon din alama; - racord la proces: G1/2”; - grad de protectie: IP54; | buc | 12 |  |  |  |  |
| Lot 17 | 17 | Manometru cu carcasa din otel inox si tub Bourdon din alama . - domeniu de măsurare: 0÷40mbar; - Fluidul de lucru-aer ; - clasa de precizie: 1,6 %; - diametru cadran: Ø = 100 mm; - montaj: radial; - carcasă: oţel inox; - element de măsură: tub Bourdon din alama; - racord la proces: G1/2”; - grad de protectie: IP54; | buc | 28 |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI MANOMETRE-AMC-2021 (1÷17) lei (fara T.V.A) : |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnică : la elaborarea ofertei tehnice ofertantul va tine seama de toate cerintele descrise in caietul de sarcini inclusiv anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garanţia tehnică solicitată pentru produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de minim 12 luni de la punerea în funcţiune (montaj), dar nu mai mult de 24 luni de la livrarea produselor. Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garantie, inclusiv, dar fără a se limita la: - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente. - înlocuirea părtilor defecte. - inlocuirea produsului daca este necesar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Ofertantul va prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul caietului de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001-editie in vigoare sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. . Garantia de buna executie: 5% Modalitate de constituire: - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari - depunerea la casieria achizitorului, in numerar - virament bancar in contul achizitorului | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit achizitor, la depozitele CTE-urilor ELCEN Fiecare produs va fi însotit de toate subansamblele/părtile componente necesare punerii si mentinerii în functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de livrare – 50 zile calendaristice de la data semnarii contractului de ambele parti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia produselor livrate : 1.Avizul de insotire a marfii (daca este cazul.) 2. Factura fiscala. 3. Certificatul de calitate. 3. Declaraţia de conformitate tip CE ; Certificatul de garantie. 5. Documentatie tehnica. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalare : Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinatia stabilită. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia cantitativă şi calitativă : in termen de trei zile lucratoare de la data livrarii, cu participarea unui reprezentant al furnizorului. Comisia de receptie controleaza toata documentatia solicitata de autoritatea contractanta la livrarea produselor. Datele se consemnează în NRCD (nota de recepţie şi constatare diferenţe). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresă livrare : - Centrala Termoelectrica Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti. - Centrala Termoelectrica Grozavesti: Splaiul Independentei nr.229, sector 6, Bucureşti. - Centrala Termoelectrica Bucuresti Sud: str. Releului nr.2B, sector 3. Bucuresti - Centrala Termoelectrica Bucuresti Vest:B-dul Timisoara nr.106,sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………..……………….

OPERATOR ECONOMIC

………………………

(semnatura autorizata)