FISA DE OFERTA

Schimbator de caldura cu placi

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. Crt. | Denumire echipament | UM | Cant. | Greutate (kg) |  | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitară | totală |  |
| 1. | Schimbator de caldura cu placi din inox ASI 316 groase de minim 0,5 mm ... maxim 0,6mm; si garnituri din cauciuc. Puterea termica mai mare de 2000 kw, conform fisei tehnice anexate. Cele 4 racorduri ale SCP vor avea montate garnituri si flanse cu gat in scopul montajului prin sudare de tevile Dn 80mm din instalatie. | buc | 1 |  |  | 30 zile calend. |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Ofertantul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1/fisa tehnica. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fise tehnice ale produsului ofertat, specificatii tehnice, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata. In oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informaţii privind termenul de livrare al produsului ofertat. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsul este fabricat în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001 in vigoare. Schimbatorul de caldura trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile proiectantului, caietului de sarcini şi procedurilor de management al calităţii prevăzute în manualul de calitate propriu în conformitate cu SR EN ISO 9001, editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor Termen de livrare: 30 zile calendaristice de la data perfectarii contractului Electrocentrale Bucureşti nu va accepta decalări ale termenelor de livrare după semnarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 10% din val.contractului Mod de constituire: - prin virament bancar in contul beneficiarului. - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - plata cu numerar la casieria achizitorului Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ □ □ □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : - dispozitia de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate de la producator ( declaratie de conformitate); - certificat de garantie; - carte tehnica in limba romana. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare: CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti, in intervalul orar 7 – 15 in zilele lucrătoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia şi controlul pieselor de schimb : Calitatea produsului este atestată de furnizor prin certificate de calitate, declaratie de conformitate, certificat de inspectie si probe, raport de incercari, ce insotesc produsul catre beneficiar. Recepţia cantitativă şi calitativă la beneficiar se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii produsului, pe baza documentelor care însoţesc transportul. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: 24 luni de la punerea in functiune | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)