FISA DE OFERTA

LN1, LN2 – Service, intretinere si reparatii accidentale pentru compresoarele de aer din cadrul CTE PROGRESU si CTE BUCURESTI SUD

DENUMIRE PRESTATOR…………………………………………………………………………………………………..

| Nr. crt. | DENUMIRE SERVICIU |  | UM | Cantite |  | TOTAL | Pret unitar | Pret total | Contractant General | Subcontractant ………………* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CTE Progresu | CTE Bucuresti Sud |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | LN1, LN2 – Service, intretinere si reparatii accidentale pentru compresoarele de aer din cadrul CTE PROGRESU si CTE BUCURESTI SUD Servicii care se efectueaza la fiecare interventie programata pentru fiecare compresor |  | Ore interv/an | 128 | 108 | 236 |  |  |  |  |
| A.1 | 1.Verificare si curatare radiator aer-ulei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Verificare traseu ulei, remediere eventuale pierderi de ulei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Verificare instalatie electrica, curatare sau inlocuire reparare defecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Gresare, inlocuire rulmenti camera de compresie si motor electric(cand va fi cazul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Verificare transmisie motor electric – treapta de compresie, remediere evenuale defectiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator ulei si alte consumabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Verificare cartuse filtre de dupa compresor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Verificare instalatie uscare aer(armaturi, programator, stare silicagel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | INTERVENTII ACCIDENTALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 | Interventii accidentale la solicitare beneficiarului, altele decat interventiile programate |  | Ore interv/an | 32 | 46 | 78 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL LEI fara TVA |  |  |  |  |  |  | - | - |

* Se precizează numele subcontractantului

NOTA:

- Piesele de schimb si consumabilele vor fi asigurate de beneficiar.

- Materiale marunte se asigura in totalitate de prestator.

OBS:

- Ofertantul este singurul raspunzator de modul in care a negociat preturile cu furnizorii sai de materiale, echipamente, piese de schimb, utilaje şi de normele de consum pe care le-a avut in vedere la stabilirea preturilor din oferta

- In preturile unitare din coloana 7 vor fi cuprinse in totalitate cheltuielile de manopera (inclusiv CAS si ajutor de somaj, etc.).

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Termenul de prestare: conform capitol V. din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Adresa prestare servicii: CTE Progresu: Str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)